SPSZOZ/530 /2013                        	                              	                Lębork, dn. 25.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/30/13

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wirówki do laboratorium mikrobiologicznego, stołu sekcyjnego oraz mebli ze stali nierdzewnej do Prosektorium Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/30/13

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zapisów SIWZ

Czy zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że stół sekcyjny jest wyrobem medycznym? Informujemy, że stół sekcyjny jest przeznaczony do obsługi zwłok ludzkich i jako taki nie podlega wymogom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Nadmieniamy, że dostawy tego typu urządzeń zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wymagają dostarczenia następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności WE

- certyfikat bezpieczeństwa CE

- atesty i certyfikaty materiałowe i oświadczamy, że tego typu dokumenty jesteśmy gotowi przedłożyć.

- Zamawiający nie stawia wymogu dostarczenia certyfikatów kwalifikujących stół sekcyjny jako wyrób medyczny zgodnie z zapisem SIWZ (rozdział III B): „W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznym w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1. lit. a”

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby stół sekcyjny był wyposażony w nadstawkę na narzędzia?

- Zamawiający wymaga nadstawki na narzędzia. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został umieszczony na stronie Zamawiającego.