Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6

Kapnograf szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: ……………………… zł, cena jednostkowa brutto: …………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  |
|  | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych |  |
|  | Jednorazowe dreny w ilości min. 20 sztuk dla każdej grupy wiekowej |  |
|  | Przeznaczenie dla dzieci i niemowląt |  |
|  | Alarmy parametrów audio i wizualne |  |
|  | Alarmy regulowane dla EtCO2, SpO2, oddech i tętno |  |
|  | Prezentacja trendów dla mierzonych parametrów |  |
|  | Duży, czytelny ekran o przekątnej min. 6 cali |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |