Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 8

Zestaw do trudnej intubacji szt. 3

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ………………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe Zamawiający wymaga, aby wymagane zasilanie bateryjne lub akumulatorowe było zapewniane przez łatwo dostępne źródła typu baterie lub akumulatorki („paluszki” AAA) |  |
| 2 | Kolorowy monitor o przekątnej min. 2,4 cala |  |
| 3 | Łyżki do intubacji dzieci w różnych rozmiarach. W przypadku jednorazowych min. 10 sztuk w każdym rozmiarze |  |
| 4 | Łyżki wyposażone w kanał prowadzący rurkę intubacyjną w rozmiarze od 2,5 mm do min. 5 mm |  |
| 5 | Funkcja anti-fog |  |
| 6 | Urządzenie po włączeniu gotowe do natychmiastowego użycia Zamawiający wymaga, aby do każdego dostarczonego zestawu do trudnej intubacji było dostarczone po 6 baterii lub 6 akumulatorów kompatybilnych z dostarczanym sprzętem |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zestaw do intubacji i wentylacji szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ………………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worek samorozprężalny dla dzieci i niemowląt |  |
| 2 | Rękojeść laryngoskopu bateryjna |  |
| 3 | Oświetlenie: światłowód, żarówka ksenonowa lub dioda LED |  |
| 4 | Łyżki w rozmiarach noworodkowych i dziecięcych, Macintosh i/lub Miller |  |

Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop wykorzystujący technikę laryngoskopii bezpośredniej znanej z laryngoskopu Macintosh z łyżkami jednorazowymi typu Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4 nie wymagającymi stosowania kanału prowadzącego na rurkę intubacyjną. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |