## Zad__1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 1
Krążki identyfikacyjne
1 | Krążki lub paski do identyfikacji Moraxella BC | fiol | 2
2 | Krążki lub paski do identyfikacji Haemophilus BVX | fiol | 2
3 | Krążki lub paski do identyfikacji haemophilus BV | fiol | 2
4 | Krążki lub paski do identyfikacji haemophilus BX | fiol | 2
5 | Krążki EF | fiol | 2
Płytki i probówki z podłożami
6. | podłoże wybiórcze do hodowli Haemophilus | szt. | 400
7. | Podłoża chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida (płytki śr 9 cm) | szt. | 400
8. | Podłoże Columbia Agar CNA z dodatkiem 5% krwi baraniej, płytki o śr. 9 mm | szt. | 20000
9. | Podłoże Columbia Agar z dodatkiem 5% krwi baraniej, płytki o śr. 9 mm | szt. | 20000
10. | Podłoże do wykonywania antybiogramów, płytki o śr. 9mm (Mueller Hinton 2 Agar) | szt. | 7000
11. | Podłoże Schaedlera z wit. K1 z 5% krwią baranią(płytki śr 9 cm) | szt. | 600
12. | Płytki kontaktowe TSA typu RODAC z neutralizatorami do badania czystości powierzchni | szt. | 450
13. | Agar czekoladowy( płytki śr 9 cm) | szt. | 600
14. | Bulion tryptozowo-sojowy (probówki 1op x 50 szt.) probówki 5 ml | szt | 3000
15. | Podłoże Sabourouda z chloramfenikolem i gentamycyną (płytki o śr. 9 cm ) | szt. | 6000
16. | Podłoże Mac Conkeya (płytki śr. 9 cm ) + fiolet krystaliczny | szt. | 20000
17. | Podłoże chromogenne do wykrywania GBS (Płytki 9 cm) | szt. | 2000
18. | Mueller Hinton z krwią końską (płytki 9 cm) | szt. | 1000
19. | podłoża transportowe dla materiałów śródoperacyjnych tj; tkanki (pojemnik z podłożem z szerokim otworem do wkładania materiału) | szt. | 100
20. | podłoża transportowe dla płynów pobranych z ropni jamy brzusznej( pojemniki z podłożem z otworem zabezpieczonym gumką przez którą można wstrzyknąć materiał do wnętrza pojemnika) | szt. | 100
21. | Podłoża chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności CRE,VRE,ESBL,OXA-48,MRSA | szt. | 5000
Krążki z antybiotykami
22. | Amikacyna 30 µg | fiol | 20
23. | Amoksycylina 2 µg | fiol | 10
24. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 2-1 µg | fiol | 10
25. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 20-10 µg | fiol | 80
26. | Ampicylina 2 µg | fiol | 10
27. | Ampicylina 10 µg | fiol | 40
28. | Ampicylina - Sulbactam 10 - 10 µg | fiol | 10
29. | Benzylpencylin 1 unit | fiol | 10
30. | Clindamycyna 2 µg | fiol | 80
31. | Cefaleksin 30 µg | fiol | 10
32. | Cefepim 30 µg | fiol | 10
33. | Cefixim 5 µg | fiol | 10
34. | Cefotaksym 30 µg | fiol | 60
35. | Cefotaksym 5 µg | fiol | 30
36. | Cefoksytyna 30 µg | fiol | 80
37. | Cefpodoksym 10 µg | fiol | 10
38. | Ceftarolina 5 µg | fiol | 10
39. | Ceftazydym 30 µg | fiol | 60
40. | Ceftazydym 10 µg | fiol | 20
41. | Ceftazydym - awibaktam 10 - 4 µg | fiol | 10
42. | Ceftibuten 30 µg | fiol | 10
43. | Ceftriakson 30 µg | fiol | 10
44. | Cefuroksym 30 µg | fiol | 80
45. | Ciprofloksacyna 5 µg | fiol | 30
46. | Erytromycyna 15 µg | fiol | 80
47. | Ertapenem 10 µg | fiol | 20
48. | Fosfomycyna 200 µg | fiol | 40
49. | Gentamycyna 10 µg | fiol | 20
50. | Gentamycyna 30 µg | fiol | 10
51. | Imipenem 10 µg | fiol | 40
52. | Linezolid 10 µg | fiol | 10
53. | Lewofloksacyna 5 µg | fiol | 30
54. | Meropenem 10 µg | fiol | 40
55. | Moksifloksacyna 5 µg | fiol | 10
56. | Kwas nalidyksowy 30 µg | fiol | 10
57. | Nitrofurantoina 100 µg | fiol | 40
58. | Norfloksacyna 10 µg | fiol | 60
59. | Pefloksacyna 5 µg | fiol | 10
60. | Piperacylina 30 µg | fiol | 10
61. | Piperacylina - tazobactam 30-6 µg | fiol | 10
62. | Tikarcylina 75 µg | fiol | 10
63. | Tikarcylina z kwasem klawulanowym 75 - 10 µg | fiol | 10
64. | Tigecyklina 15 µg | fiol | 10
65. | Tobramycyna 10 µg | fiol | 60
66. | Trimetoprim - sulfametaxazol 1,25 - 23,75 µg | fiol | 80
67. | Quinupristina-dalfopristina 15 µg | fiol | 10
68. | Kwas fusydowy 10 µg | fiol | 10
69. | Teikoplanina 30 µg | fiol | 40
70. | Tetracyklina 30 µg | fiol | 10
71. | Wankomycyna 5 µg | fiol | 40
72. | Streptomycyna 300 µg | fiol | 10
73 | krążki jałowe | fiol | 60
83. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Odczynniki do aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych z inaktywatorami antybiotyków
74 | podłoże płynne tlenowe | but | 5000
75 | podłoże płynne beztlenowe | but | 2500
76 | podłoże płynne pediatryczne (przystosowane do mniejszej ilości materiału) | but | 300
77 | podłoże płynne lityczne | but | 2500
78 | Uchwyt jednorazowy kompatybilny z butelkami do posiewu krwi | szt | 7.000
79 | Igla motylkowa do pobierania krwi na posiew | szt | 7.000
| Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa i model analizatora | producent, kraj pochodzenia
80 | Koszt dzierżawy aparatu | m-c | 24
|  | RAZEM |  | netto |  |  | brutto
* dopuszcza się rozszerzenie tabeli asortymentowo cenowej o dodatkowe materiały ekspoatacyjne niezbędne do w/w testów.
* Zamawiający wymaga na okres dierżawy sprzętu dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń z aparatem
Wymagania dotyczące podłoży. 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 2. Podłoża bakteriologiczne, • Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. • każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i producenta • płytki muszą być pakowane szczelnie, wieczkiem do dołu, po 5-10 szt. w folię termokurczliwą, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi • do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża • podłoża z dodatkiem krwi muszą posiadać żywo-czerwony kolor, dobrą żyzność, muszą gwarantować bardzo dobry wzrost gronkowcom, paciorkowcom oraz gwarantować wyraźnie widoczną strefę hemolizy • Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu podłoża na płytkach: podłoży gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni podłoży gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni podłoża w butelkach 6 - 12 miesięcy. • wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności, • zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości • zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową metodyk dla podłóż gotowych • zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji 3. Podłoża płynne w probów • Podłoża umieszczone w probówkach z wyraźnym i czytelnym napisem: data ważności, numer serii produkcji, nazwa podłoża i producenta • Minimalny termin ważności 6 - 12 miesięcy. Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy oraz kolorowe foldery do odczytu podłóż chromagarowych Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego
Wymagania Dotyczące krążków antybiogramowych oraz : * Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. * Krążki do oznaczania lekowrażliwości • pakowane hermetycznie w rurki/blistry po 50 sztuk, w opakowaniu zewnętrznym z folii aluminiowej lub ze szklanej/plastykowej fiolki • każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem • każda rurka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, stężeniem, datę ważności oraz numer serii i nazwę producenta • każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST lub CLSI • wymagana średnica krążka do oznaczenia lekowrażliwości 6 mm • każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem „x”, pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami lub dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki”. • do każdej dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków, określający spełnienie wymagań wg EUCAST • zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą przetargową dokumentów dla krążków antybiotykowych : - przykładowych certyfikatów analizy-kontroli jakości, • minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:- krążków do oznaczania lekowrażliwości – 12 miesięcy • zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszą dostawą metodyk na wszystkie produkty umieszczone w specyfikacji
Wymagania APARAT DO POSIEWU KRWII: 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 2. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy. Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego.
Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela

## Zad__2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 2
1. | Szybki kasetkowy test do wykrywania ludzkiej laktoferyny w kale. Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania laktoferyny w próbkach kału. Test oparty na przeciwciałach monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału | szt. | 80
2. | Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania Campylobacter jejuni LUB Campylobacter spp. w kale z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Campylobacter w próbkach kału. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | szt. | 80
3. | Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania wirusa RSV bezpośrednio w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią, diluent, probówki, sterylne wymazówki, jednorazowe pipetki. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | szt. | 300
4. | Szybki jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV i adenowirusa w próbkach z nosa. Zestaw zawiera: diluent, probówki, sterylne wymazówki, wymazówka z kontrolą dodatnią RSV i wymazówka z kontrolą dodatnią Adenovirus Tets oparty o przeciwciała monoklonalne. | szt. | 200
5. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Cryptosporidium parvum. Jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Cryptosporidium w próbkach kału. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania . Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | szt. | 80
6. | Test kasetkowy do wykrywania Escherichia coli O157. Jednostopniowy test płytkowy do wykrywania E. coli O157:H7 w próbkach kału. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania próbki kału. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | szt. | 20
7. | Test kasetkowy wykrywający antygeny Rota Adeno wirus w kale. Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i/lub adenowirusów w kale. Zestaw zawiera probówki z aplikatorem do pobierania próbek kału, zawierające bufor ekstrakcyjny. Test z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. | szt. | 200
8. | Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania ludzkiej kalprotektyny w kale. cut-off 500 ng/ml. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobierania materiału. Tets oparty na przeciwciałach monoklonalnych. | szt. | 80
9. | Szybki test kasetkowy do półilościowego ozaczania kalprotektyny w kale z punktami odcięcia 50 μg/g kału i 200 μg/g kału. Zestaw zawiera fiolki z ekstrakcyjne z buforem. Test oparty na przeciwciałach monoklonalnych. | szt. | 40
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności. Wszystkie testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem. Testy muszą być komplene - muszą posiadać wszyskie niezbędne elementy do wykonania badania.
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad__3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 3
1 | Szybki test płytkowy do równoczesnego wykrywania GDH oraz toksyny A i B C. difficile na jednej płytce. 1 op * 20 testów. Test wykrywający i różnicujący antyen GDH i osobno toksynę A oraz toksynę B (trzy okienka testowe) Zestaw składający się z kasetek testowych i fiolek z buforem do przygotowania próbki,brak dodatkowych odczynników. | op. | 60
2 | paski gradientowe do oznaczania wartości drobnoustrojów MIC, bibułowe, op.=10 szt | op. | 50
3 | paski gradientowe do oznaczania wartości drobnoustrojów MIC z mechanizmami oporności, bibułowe, op.=10 szt | op. | 25
4 | paski gradientowe do oznaczania wartości grzybów MIC, op.=10 szt (amfoterycyna B, anidulafungina, caspofungina, flukonazol, itrokonazol, vorikonazol, mikafungina, posakonazol) | op. | 16
5 | Generatory atmosfery CO2 1 op = 20 szt | op. | 80
6 | Generatory atmosfery beztlenowej 1 op = 10 szt | op. | 35
7 | Pożywka transportowa do mykoplasma 1 op.=20 szt. | op. | 5
8 | Test do identyfikacji i lekooporności Mycoplazm urogenitalnych oraz wykrywanie Candida i Trichomonas vaginalis 1 op = 20 szt. możliwość poboru próbki z pochwy,cewki moczowej,próbki moczu i płynu nasiennego. | op. | 10
9 | Podłoże chromogenne do izolacji, ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych (płytki śr 9 cm ) | szt | 6000
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad__4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 4
1 | Test lateksowy do wykrywania antygenów rozpuszczalnych i identyfikacji Neisseria meningitidis A,C, Y/W 135, B/E.coli K1, H.influenzae b, S.pneumoniae, Streptococcus B (op 25 testów)zestaw z kontrolami dodatnią i ujemną oraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do wykonania testu,tj:jednorazowe karty aglutynacyjne ,patyczki.... | op. | 4
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności( chodzi o pojedynczą dostawę). Instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem.
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad__5
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 5
1. | Probówki do zagęszczania kału do diagnostyki próbek kału w kierunku pasożytów jelitowych. Zestawy wypełnione fabrycznie róznymi odczynnikami jednorazowego użytku. Około 50 % zestawów - z odczynnikiem obojętnym chemicznie oraz po 25 % z odczynnikami umożliwiającymi barwienie Trichromem lub płynem Lugola | szt. | 1100
2. | Barwnik – Płyn Lugola (wodny roztwór) 100 - 250 ml | szt. | 4
Parametry eksploatacyjno - użytkowe - oceniane
Lp. | Określenie parametru | [9 empty] | Odpowiedź TAK/NIE | Ocena punktowa
1 | Zestaw gotowy do pracy po połączeniu nie więcej niż dwóch części | [10 empty] | tak- 15 pkt. nie- 0 pkt.
2 | Możliwość przechowywania zestawów w temperaturze pokojowej | [10 empty] | tak- 5 pkt. nie- 0 pkt.
3 | Zestawy wyposażone w filtry pionowe | [10 empty] | tak- 5 pkt. nie- 0 pkt.
4 | Usuwanie tłuszczu z preparatu metodą nie wymagającą dodawania żadnych odczynników chemicznych | [10 empty] | tak- 5 pkt. nie- 0 pkt.
5 | Po skręceniu zestawu - łyżeczka z materiałem badanym całkowicie zanurzona w odczynniku | [10 empty] | tak- 5 pkt. nie- 0 pkt.
6 | Łyżeczka po pobraniu kału zintegrowana z probówką przy pomocy gwintu | [10 empty] | tak- 5 pkt. nie- 0 pkt.
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad_6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 6
1 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama (poj. od 100 do 250 ml) | zestaw | 4
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad_7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 7
1 | paski wskaźnikowe do oznaczania pH kału | op. | 4
2 | DMSO | fiol | 4
3 | Laktofenol | fiol | 4
4 | sudan III obj 100-200 ml | op. | 4
_____________________________________
podpis i pieczątka osoby upoważnionej