## Zad. 1
Preparat myjąco - dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 1
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Płynny koncentrat myjąco - dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych | Zawierający substancje czynne z trzech grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol), bez aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających | B, F, Tbc- M. Terrae, V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) | 15min |  |  | 2% | 5 l | 20
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
2. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. II b
3. W ramach zadania Wykonawca zapewni pompki do kanistrów 5 litrowych
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 2
Preparat dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 2
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat dezynfekcyjny do narzędzi chirurgicznych | trójenzymatyczny (na bazie amylazy, proteazy i lipazy) preparat w pianie do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych | B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBC, HCV) |  | gotowy do użycia |  | 100% | 750 ml | 300
UWAGA!
1. Preparat w postaci pianki, potwierdzona kompatybilność materiałowa z aluminium, potwierdzona możliwość nawilżania narzędzi przez 48 godz. Konfekcjonowany 750ml z końcówką spieniającą
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 3
Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 3
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Detergent enzymatyczny do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego |  |  | do 5 min. |  |  | 0.5% | 2 l | 20
UWAGA!
1. Detergent do mycia wstępnego endoskopów
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 4
Preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji basenów szpitalnych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 4
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji basenów szpitalnych | niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, stabiliozatory twardości, inhibitory korozji | [5 empty] | 5 kg | 60
UWAGA!
1. Preparat przeznaczony do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, słoi na mocz, misek, nerek. Preparaty muszą zawierać deklaracje zgodności CE ph-kwaśne (koncentrat) w myjce automat KEN 736 - OS EGA, KEN 731 EGA, Topoline 20, Steelco, LAVAPOR LD 21,LD 21, BP100 HAE zgodnie z zaleceniem producenta.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 5
Dezynfekcja powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 5
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły generowanej przez podręczny dyfuzor | 12% nadtlenek wodoru, kationy srebra | [5 empty] | 1 l | 20
UWAGA!
1. Preparat kompatybilny z NOCOSPRAY
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
3. Dopuszcza się zaoferowanie środków dezynfekcyjnych będących produktem biobójczym posiadających pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 6
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 6
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych | zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych, nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Nie wymaga spłukiwania, wyrób medyczny | B, F (min. Candida albicans) 0,25% w 5 min., Tbc (M. Terrare, M. Avium), V ( BVDV, Rota, Vaccina) 0,5% w 15 min. | 15 min |  |  | 0.5% | 5 l | 250
2 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru o wymiarach max 20 x 30 cm. | Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, stabilne po zalaniu do 30 dni. Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2. Każda rolka chusteczek w jednorazowym wiadrze zabezpieczonym plombą, do którego wlewany jest roztwór roboczy preparatu. | [5 empty] | 100-150szt. | 200
UWAGA!
1. Preparat czyszcząco - dezynfekujący do dużych powierzchni. Nie zawierający substancji lotnych, możliwość użycia na oddziałach Noworodkowych i Dziecięcych .
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
3. Wykonawca wyposaży zamawiającego na czas trwania umowy w dozownik ścienny do przygotowania roztworu roboczego i pompki do kanistra 5 L. Wymagana kompatybilność suchych chusteczek z prepraratem z poz.1
4. Środek dezynfekujący do wózków transportowych kompatybilny z natryskowym urządzeniem Hydronova Europe
5. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 7
Bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Wielkość op. | Ilość opakowań | Stężenie [%] | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 7
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji głowic USG lub bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania | nie zawierające alkoholi, aldehydów, pochodnych biguanidyny, związków utleniających | B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV- BVDV, Vaccinia, Rota, Papowva) do 1 min., możliwość rozszerzenia spektrum o prątki gruźlicy w czasie do 15 min. | do 1min. | 100 szt | 600 | 100
UWAGA!
1. Wyrób medyczny kl. IIA, po otwarciu aktywność przez min 3 miesiące. Rozmiar chusteczek min 20x20 cm, gramatura min. 50 g/m2. Przebadane zgodnie z EN 16615 w 1 min.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
3. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 8
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 8
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru | dichloroizocjanuuran sodu, kwas adypinowy | B,TBC,F,V,S | 15 min |  |  | 1000ppm | 300 tabl. | 385
UWAGA!
1. Preparat myjąco - dezynfekcyjny w postaci tabletek dezynfekcyjnych, wymagane spektrum B,Tbc, F,V (Polio, Adeno, Noro) - 1 tab/1,5 l H2O(warunki czyste i brudne) - 1000 ppm; S (C. difficile) - 10tabl./1,5lH2O - 10.000ppm. w 15 min.
2. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy.
3. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
4. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 9
Preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 9
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do dezynfekcji powierzchni trudnodostepnych i sprzętu medycznego | Gotowy do użycia preparat zawierający w składzie mieszaninę alkoholi (w tym Etanol) w ilości min.60g/100g preparatu. Bez innych substancji aktywnych - fenoli, aldehydów, QAV. Możliwość stosowania do poliwęglanów | min. B,Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro) do 1min | 60 sek |  |  | 100% | 10 l | 350
[8 empty] | 1 l | 280
[8 empty] | 250 ml | 35
2 | Spryskiwacz do butelki 1000 ml | [6 empty] | szt. | 200
UWAGA!
1. Preparat do dezynfekcji powierzchni niezanieczyszczonych substancją organiczną. Do opakowania zbiorczego należy dołączyc dodatkowo etykiety. Butelka 1l z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIA.
2. Zamawiający wymaga aby preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych lub pozytywną opinię producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych.
3. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 10
Bezalkoholowy preparat z aplikatorem pianowym do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 10
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. | nie zawierające alkoholi, pochodnych amin, fenoli, aldehydów | min. B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova) do 1min | 15 min |  |  | 100% | 5 l | 30
[7 empty] | 100% | 1 l | 50
2 | Spryskiwacz pianowy | [6 empty] | szt. | 50
UWAGA!
1. Preparat przeznaczony do inkubatorów, pomp infuzyjnych, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 11
Preparat z końcówką spieniającą do mycia i dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz wyrobów medycznych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 11
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat z końcówka spieniającą do mycia i dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz wyrobów medycznych. | na bazie nadtlenku wodoru | min. B,F,V (HCV, HBV, Polio, Adeno), S (B. subtilis, C. diffcicile) | 30 min |  |  | 100% | 1 l | 50
2 | Chusteczki kompatybilne z produktem | [6 empty] | 20 szt. | 10
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 12
Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 12
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym | Na bazie etanolu (min.89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. | min. B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV,Rota Noro | 30 sek. |  |  | 100% | 750 ml | 300
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Wykonawca na czas trwania umowy wyposaży Zamawiającego w dozownik łokciowy automatyczny w systemie zamkniętym na jednorazowe wkłady o pojemnosci 750 ml z wbudowaną niekapiacą pompką.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 13
Preparat do antyseptyki skóry i pola operacyjnego
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 13
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | Preparat do antyseptyki skóry i pola operacyjnego - preparat bezbarwny (bez zawartości jodu i jego związków) | mieszanka trzech alkoholi, nadtlenek wodoru lub 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex) | 2 minuty |  |  | 100% | 1 litr | 700
2 | Preparat do antyseptyki skóry i pola operacyjnego - preparat bezbarwny w opakowaniu z atomizerem (bez zawartości jodu i jego związków) | mieszanka trzech alkoholi, nadtlenek wodoru lub 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex) | 2 minuty |  |  | 100% | 250-350 ml | 920
3 | Preparat do antyseptyki skóry i pola operacyjnego - preparat barwiony (bez zawartości jodu i jego związków) | mieszanka trzech alkoholi, nadtlenek wodoru lub 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex) | 2 minuty |  |  | 100% | 1 litr | 750
4 | Preparat do antyseptyki skóry i pola operacyjnego - preparat barwiony w opakowaniu z atomizerem (bez zawartości jodu i jego związków) | mieszanka trzech alkoholi, nadtlenek wodoru lub 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papova SV 40, Herpes simplex) | 2 minuty |  |  | 100% | 250-350 ml | 40
UWAGA!
1. Zamawiający wymaga w pozycji 1 i 2 oraz 3 i 4 tego samego preparatu
2. Zamawiający wymaga aby zaoferowane preparaty nie posiadły wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków. Trwałość preparatu po otwarciu min. 3 miesiące.
3. Zamawiający wymaga aby zaoferowane preparaty były przeznaczone również do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi oraz aby można było je bezpiecznie stosować przy opatrywaniu ran i zdejmowaniu szwów.
4. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 14
Preparat do do lavaseptyki
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 14
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | Preparat do lavaseptyki - preparat bezbarwny (aseptyczne mycie i czyszczenie ran) | poliheksanidyna i undecylenamidopryl lub dichlorowodorek oktenidyny |  |  |  |  | 100% | 350 ml | 110
2 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszania, dekontaminacji i nawilżania ran | poliheksanidyna i undecylenamidopryl lub dichlorowodorek oktenidyny | min. B (MRSA, VRE, E.coli, Acinetobacter Baumannie), F |  |  |  | 100% | 250 ml | 10
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 15
Preparat do antyseptyki skóry i błon śluzowych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 15
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | Preparat do antyseptyki skóry i błon śluzowych - preparat barwiony | PVP - jod, roztwór wodny | B (w tym MRSA), F, V, P | 1 minuta |  |  | 100% | 1 l | 170
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 16
Preparat do higienicznego mycia ciała
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 16
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | Preparat do higienicznego mycia ciała - preparat bezbarwny, bezzapachowy (nie wymaga spłukiwania i zmywania). Możliwość stosowania u dzieci | poliheksanidyna lub dichlorowodorek octenidyny | dekontaminacja MDRO (MRSA, VRE, ESBL, ORSA) oraz B, F | 1 min |  |  |  | 500 ml | 180
UWAGA!
Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 17
Preparat do antyseptyki ran i błon śluzowych
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 17
APTEKA ZAKŁADOWA
1. | Produkt leczniczy do antyseptyki zakażonych ran, błon śluzowych oraz skóry - preparat bezbarwny | dichlorowodorek octenidyny | B, F, V, P | 1 minuta |  |  | 100% | 1 l | 1550
[7 empty] | 100% | 50 ml | 10
2. | Spryskiwacz do butelki 1 litrowej | [6 empty] | szt. | 300
3. | Aplikator waginalny do butelki 50 ml | [6 empty] | szt. | 10
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Zamawiający wymaga aby oferent udostepnił aplikacje do monitorowania rany pooperacyjnej.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 18
Pianka czyszcząca do pielęgnacji skóry zanieczyszczonej wydalinami i wydzielinami
Lp. | Asortyment | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 18
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | Pianka czyszcząca do pielęgnacji skóry zanieczyszczonej wydalinami i wydzielinami (preparat pochłania nieprzyjemne zapachy, preparat zawiera substancje natłuszczające) | Biała parafina, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy | B, F |  |  |  | 100% | 500 ml | 870
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 19
2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym - butelka ze spryskiwaczem.
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 19
APTEKA ZAKŁADOWA
1 | 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym - butelka ze spryskiwaczem. |  | B, Tbc, F (C. albicans), wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Rota |  |  |  |  | 250 ml | 10
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 20
Preparat do dezynfekcji chirurgicznej rąk
Preparat do mycia chirurgicznego rąk
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 20
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Gotowy do użycia płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk bazie propan-2-olu (min. 75g/100g); preparat zawierający substancje pielęgnujące skórę rąk; bez zawartości barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAV, etanolu; spektrum działania: B, F (min. C. albicans),Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno); | min. B, F (min. C. albicans),Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno) | higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund; chirurgiczna dezynfekcja rąk - 1,5 min. |  |  |  | 5 l | 160
[8 empty] | 1 l | 300
[8 empty] | 500 ml | 110
2 | Preparat do mycia chirurgicznego rąk | Preparat w postaci emulsji na bazie oliwy z oliwek do higienicznego i chirurgicznego mycia rak, o neutralnym pH - 5,5. Bez zawartości dodatków silikonowych. Testowany dermatologicznie. | [5 empty] | 5 l | 60
3 | Pompka dozująca do opakowania 0,5 l | [6 empty] | szt. | 100
4 | Dozowniki do wieszania na łóżkach, stolikach zabiegowych | [6 empty] | szt. | 80
5 | Dozowniki ścienne do butelki 1 l | [6 empty] | szt. | 80
6 | Uchwyt uniwersalny | [6 empty] | szt. | 10
UWAGA!
1. Produkty w pkt. 1-2 pochodzące od jednego producenta, ponieważ wiąże się to z możliwością ich kompleksowego stosowania.
2. Wykonawca wyposaży szpital w plakaty, schematy dezynfekcji rąk oraz przypominacze wskazujące na konieczność wykonywania dezynfekcji rąk.
3. Dotyczy pkt. 1 wymagana pozytywna opinia użytkowa i/lub dopuszczenie producenta do stosowania na oddziałach dziecięcych czy noworodkowych.
4. Do opakowań 5 l należy dołączyć dodatkowo 2 szt. pustych opakowań o pojemności 500 ml oraz 20 szt. etykiet
5. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga wdrożenia programu monitorującego poziom higieny rąk i powierzchni szpitalnych. Minimalne wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale I pkt. 10. 1) SIWZ.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 21
Preparat do higienicznego mycia rąk (mydło w płynie)
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 21
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do higienicznego mycia rąk (mydło w płynie) | [6 empty] | 5 l | 130
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 22
Preparat do higienicznego mycia rąk (mydło w pianie)
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 22
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Mydło w formie piany, z możliwością ustawienia stałej dozy 0,4ml w systemie zamkniętym bez możliwości uzupełniania | [6 empty] | 1250 ml | 500
2 | Dozownik manualny z opcją ogranicznika do kontroli ilości jednej porcji produktu | [6 empty] | szt. | 265
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Produkty w pkt. 1-2 pochodzące od jednego producenta, ponieważ wiąże się to z możliwością ich kompleksowego stosowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 23
Emulsja do pielegnacji rąk szybko wchłaniająca się
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 23
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Emulsja do pielęgnacji dłoni personelu medycznego, bez zawartości barwników i składników alergizujących | Emulsja na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu. |  |  |  |  | gotowy do użycia | 500 ml z pompką | 250
2 | Uchwyt ścienny do butelki 500 ml | [6 empty] | szt. | 30
3 | Krem regenerujący uszkodzony naskórek do skóry wrażliwej i podrażnuionej. Testowany dermatologicznie | pantenol, bisabolol, ciekła parafina |  |  |  |  | gotowy do użycia | 50 ml | 30
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 24
Preparat do dezynfekcji rąk w systemie Sterisol
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 24
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do dezynfekcji rąk w systemie Sterisol | preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Alkoholowo - wodny żel o właściwościach fiksotropowych, nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. | B,F,Tbc,V, MRSA, Polio Adeno, Noro | 30 sekund |  |  | 100% | 700 ml | 1500
2 | Dozowniki w systemie Sterisol | [6 empty] | szt. | 60
UWAGA!
1. Zamawiający wymaga preparatu przebadanego w obszarze medycznym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opinię producenta oferowanego preparatu o jego zgodności z systemem Sterisol
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 25
Chusteczki do dezynfekcji rąk
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 25
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Chusteczki do dezynfekcji rąk lub chusteczki przeznaczone do dezynfekcji oraz oczyszczania rąk i skóry pacjentów, personelu medycznego oraz osób odwiedzających chorych | nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym co najmniej 3 substancje aktywne w tym kwas mlekowy | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, Adeno) |  |  |  | 100% | 90 szt. | 15
UWAGA!
1. Wkłady uzupełniające w torebkach foliowych lub w pojemnikach do wielkorotnego otwierania
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 26
Czepki i preparaty do mycia
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta | Kraj pochodzenia
ZADANIE NR 26
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Gotowe do użycia czepki do mycia włosów, skóry głowy bez użycia wody | octenidyna lub chlorheksydyna lub chlorek cetylpirydyny | min. B (w tym MRSA) |  |  |  |  | 1 szt. | 100
1 | Antybakteryjny płyn myjący do higieny zewnętrznych narządów płciowych, w szczególności przed badaniami lekarskimi oraz w myciu przedzabiegowym. | dichlorowodorek octenidyny | [5 empty] | 30 ml | 1000
2 | Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze rękawiczki do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody | dicholorowdorek octenidyny | [5 empty] | 10 szt. | 200
UWAGA!
1. Czepki pakowane po 1 szt.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 27
Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 27
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Preparat do mycia endoskopów w myjce automatycznej CYW - DUO | IV rzedowe związki amonowe | B, MRSA, Tbc, V (Herpes, Vaccina, HIV), drożdzakobójcze | do 5 min |  |  | 0.5% | 5 l | 9
2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjce automatycznej CYW - DUO | Kwas nadoctowy, wytwarzany z acetylokaprolaktamu, 3% nadtlenek wodoru | B, Tbc, V, S, F | do 5 min |  |  |  | 5 l | 150
UWAGA!
1. Zamawiający wymaga aby preparat był kompatybilny do mycia i dezynfekcji endoskopów medycznych firmy OLYMPUS w myjce automatycznej CYW DUO. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opinię firmy Olympus potwierdzającą spełnianie wymogu.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 28
Test do wykrywania pozostałości białkowych
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 28
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Test do wykrywania pozostałości białkowych po procesie dezynfekcji endoskopów w myjce automatycznej CYW - DUO |  |  | 1 min. |  |  |  | 25 szt. | 15
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2. Zamawiający wymaga aby test do wykrywania pozostałości białkowych nie wymagał inkubacji.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 29
Preparaty do mycia i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych organicznie
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | ilość op. | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 29
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Suche chusteczki inkrustowane chlorem do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organicznie | chlor | B, Tbc, F, V, S (C.difficile) | 15 min. |  |  |  | 25 szt. | 300
UWAGA!
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

## Zad. 30
Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
Lp. | Przeznaczenie | Substancje aktywne | Zakres działania | Czas działania maksymalny | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu | Stężenie [%] | Wielkość op. | Ilość | Cena netto 1 op. | cena netto 1 l roztworu roboczego | Wartość netto | VAT [%] | Cena brutto 1 op. | Cena brutto 1 l roztworu roboczego | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu / nr katalogowy | Nazwa producenta
ZADANIE NR 30
MAGAZYN TECHNICZNO-MEDYCZNY
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Kompatybilny z myjnią Steelco | [6 empty] | 5 l | 110
2 | Płynny alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Środek pozwalający na na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji. O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym. Nie zawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Destabilizujący, deaktywujący oraz dekontaminujący priony. Posiadający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy, fosforany. Kompatybilny z myjnią Steelco | [6 empty] | 5 l | 30
3 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Doużycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Kompatybilny z myjnią Steelco | [6 empty] | 5 l | 20
4 | Płynny środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych łącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjnich ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Nie powodujący utrwalania białek. Zalecany do mokrego transportu i przechowywania narzędzi przez dłuższy okres np. przez noc lub weekend. Działający bakteriobójczo, grzybobójczo oraz działający na wirusy osłonkowe (włącznie z HIV, HBV, HCV). Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. | [6 empty] | 5 l | 80
UWAGA!
1. Zamawiający wymaga aby preparaty były kompatybilne i pochodziły od jednego producenta
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe preparatu z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
podpis i pieczątka osoby upoważnionej