## Zad. 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 1
1. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 20 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 5
2. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 26 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 15
3. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 50 mm, szer. 10 mm, śr. 0,5 mm | szt. | 10
4. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 90 mm, szer. 23 mm, śr. 0,98 mm | szt. | 5
UWAGA:
1. Ostrza muszą być kompatybilne z napędem ACCULAN 3Ti.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 2
1. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepuz kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. | szt. | 4
2. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu. Długość implantu tytanowego: 12,2 mm, szer. 3,9 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym.Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. Sila mocowania 2000 N | szt. | 40
3. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm | szt. | 20
4. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest wykonana. z PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | szt. | 60
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 3
1. | Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym o kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0, z miarką głębokości wkłucia oraz jednozaciskowa pętlą mocującą implanty | szt. | 30
2. | System do szycia ląkotek składający się z igly nitinolowej z drucianym oczkiem o dlugosci 25 cm i posiadajacy 3 nitki o rozmiarze USP 2-0 | szt. | 5
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 4
1. | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. | szt. | 20
2. | Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami (nitinol) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości– rozmiary śr – 2,4 mm; dł – 8,8 mm; rozpiętość ramion – 7,8 mm; wytrzymałość 25 LBS. Kotwica osadzona na jednorazowym wprowadzaczu. Wprowadzacz posiada „stop” – uskok zapewniający implantację na odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,40 mm x 14,2 mm równiż posiada „stop” co nie pozwala na zbyt głębokie wiercenie – instrumentarium nie wymaga mierzenia. Dostępna z nićmi: wchłanialną, niewchłanialną lub częściowo wchłanialną. | szt. | 20
3. | Kaniule barkowe z systemem potrojnych uszczelek | szt. | 20
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 5
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 5
1. | Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, twarzoczaszka), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 1,6 mm; dł – 2,7 mm | szt. | 5
2. | Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, łokieć, staw skokowy), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 2,3 mm; dł – 5,0 mm | szt. | 5
3. | Implant tytanowy uzbrojony z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi; długość 5,4mm, średnica 1,8 mm, rozpiętość ramion 5,5 mm, osadzony na wprowadzaczu i zaopatrzony w nić o rozmiarze USP 0 uzbrojona w igły o długości 17 mm. | szt. | 3
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 6
1. | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy - opakowanie 10 szt. | op | 7
2. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7x9, powierzchnia elektrody 37x37mm, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy - opakowanie 10 sztuk | op | 7
3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł. 4m, 4 kanały z uziemieniem | szt. | 1
*Pozycje nr 1, 2 i 3 muszą być kompatybilne z urządzeniem C2 NerveMonitor w chirurgii tarczycy
1. Wymóg dostawy realizowanej do Apteki Zakładowej.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 7
1. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, sterylny, jednorazowy. Pakowany po 10 szt. | op. | 4
2. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, autoklawowalny 20 razy, wielorazowy | szt. | 20
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
3. Zamawiający wymaga aby powyższy sprzęt medyczny był kompatybilności z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną, model PG 145, firmy, producent Aesculap Chifa
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## Zad. 8
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 8
1. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostrza 13.0 mm, grubosć ostrza 1,19 mm. | szt. | 4
2. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokość ostrza 19,0 mm, grubośc ostrza 1,27 mm. | szt. | 4
3. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostra 25.0 mm, grubość ostrza 1,27 mm | szt. | 4
Kompatybilne z zestawem wiertarskim firmy Conmed Linvatek PRO6125
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 9
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 9
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr trzpienia 4mm, wielorazowy (min. 450 cylki sterylizacji), z nierozłącznym kablem o dł. min 4m, z przyciskami cięcie/koagulacja | szt | 15
2. | Elektroda monopolarna szpatułkowa o dł. 25mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1. | szt | 10
3. | Elektroda monopolarna kulkowa o dł. 100mm i śr. 4mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1 | szt | 3
4. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min. 3 m | szt | 2
5. | Kabel monopolarny laparoskopowy z wtyczką 3 PIN ,wielorazowy | szt | 5
6. | Kabel bipolarny do penset,o dł. Min.3 m, wielorazowy | szt | 6
7. | Penseta bipolarna wielorazowa o dł. 160-170mm, bransze 2mm, tępe | szt | 6
8. | Elektroda neutralna jednorazowa, dwudzielna o pow. Min.170 cm2, z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikacę, z wyprowadzeniem do kabla | szt | 30
9. | Kabel bipolarny do resektoskopu Storz | szt | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z diatermią ES 350 EMED.
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 10
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 10
1. | 4,8-5 - skośne, pół ostrza z ząbkami, pół gładkie (ząbki w środku) | szt. | 20
2. | 4,8 - gładki | szt. | 20
3. | 3,5 - gładki | szt. | 15
4. | 3,5 - skośne, pół ostrza z ząbkami, pół gładkie (ząbki w środku) | szt. | 20
5. | 4,5-5,5 mm - frez różyczka | szt. | 1
Poz.1-5 Kompatybilne z Shaverem wielofunkcyjnym firmy ConMed Linvatec olska - Głowica: D4240, Konsola: REF D3000I
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 11
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 11
1. | Kabel zasilający umożliwiający podłączenie napędu z konsolą elektryczną. Sterowanie funkcjami wiertarki z przycisku umiejscowionego na kablu. | szt. | 1
* kompatybilny z konsolą D3000I firmy Linvatec posiadną przez Zamawiającego
1. Wymóg dostawy realizowanej do Magazynu Techniczno-Medycznego.
2. Wymóg dostarczenia faktury VAT razem z zamówionym towarem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 12
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 12
1. | Dren do pompy atroskopowej typ 10K jednorolkowej, jednorazowego użytku, sterylne pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odplywowy do Shavera kompatybilny z pompą artroskopową firmy ConMed Linvatec | szt. | 600
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 13
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 13
1. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przyłącznikiem kołyskowym, przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową | kpl | 20
2. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,5 m do 5,0m, kompatybilny z generatorem Valleylab | szt. | 6
3. | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu przylegania i kompatybilne z generatorem Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (opakowanie 50 szt.) | op. | 40
4. | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym dł. 4,5 lub 5m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab | szt. | 4
5. | Pinceta bipolarna prosta dł. 16,5 cm lub 16,0cm, końcówki 1 mm tępa | szt. | 4
6. | Elektroda monopolarna, kulkowa ze stali nierdzewnej, wielorazowa średnica 3,2 mm, długość od 5,3 do 100mm. | szt. | 2
7. | Magnetyczny, bezpieczny licznik do przechowywania i zliczania igieł podczas zabiegów operacyjnych. | szt. | 1000
8 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych wyposażony w przylepną stronę tylną, rodiocieniodajny o wymiarze 5x5cm. | szt. | 1500
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 14
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 14
1. | Optyka endoskopowa 3,2-3,3mm, kąt patrzenia 30º kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego resektoskopem typu ResectionMaster firmy R.Wolf; | szt. | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z histeroresektoskopem jednobiegunowym/dwubiegunowy firmy R.Wolf typ 2228.001
pieczątka i podpis osoby upowaznionej

## Zad. 15
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 15
1. | Elektrody ścinające, pętlowe, mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Rresektion Master firmy R.Wolf | szt | 15
2. | Elektrody wałeczkowe mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Rresektion Master firmy R.Wolf | szt | 2
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 16
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 16
1. | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem ForceTriad | szt. | 50
2. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure | szt. | 50
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 17
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 17
1. | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm) + jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler okrężny. | szt. | 3
2. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 5
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 18
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 18
1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 25 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 6
2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym, kowadłem, średnica 28-29 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu. | szt. | 8
3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamanym kowadłem, średnica 31-33 mm, zszywka o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 6
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 19
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 19
1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej dlugości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 6
2. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 6
3. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm | szt. | 6
4. | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 75-80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej, zszywki o prostokątnym przekroju drutu | szt. | 18
5. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, o prostokątnym przekroju drutu do tkanki standardowej (niebieski) | szt. | 18
6. | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, długość zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm do tkanki grubej, zszywki o prostokąnym przekroju drutu | szt. | 24
7. | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku o długości zespolenia 75-80 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm o prostokątnym przekroju drutu do tkanki grubej (zielony) | szt. | 24
8. | Ładunek do staplera liniowego z nożem GIA50, długość zespolenia 50 mm, wysokość zszywki 3,8 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm | szt. | 6
9. | Ładunek do staplera liniowego typu TA Premium, długość zespolenia 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm - wysokość po zamknięciu 2,0 mm (zielony) | szt. | 24
10. | Ładunek do staplera liniowego typu TA Premium, długość zespolenia 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - wysokość po zamknięciu 1,5 mm (niebieski) | szt. | 12
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## Zad. 20
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
Zadanie nr 20
1. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: | szt. | 10
1. Stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 28 mm, wysokość zszywki 4,8 mm
2. Stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45 mm i wysokości zszywki 4,8 mm, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczona
3. Stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm, z niewchłanialnym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0
2. | Zestaw składający się z 3 jednorazowych staplerów: | szt. | 6
1. Stapler okrężny, zagięty z łamaną główką, rozmiar 31 mm, wysokość zszywki 4,8 mm
2. Stapler liniowy zamykający na głucho o długości 45 mm i wysokości zszywki 4,8 mm, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczona
3. Stapler do wykonania szwu kapciuchowego o długości 65 mm, z niewchłanialnym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)