ZP.261.2.2.2018	                                                                                    Lębork, dn. 21.03.2018 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/02/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności 
do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ            w Lęborku”, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej            w Lęborku.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 2

(w tym pulsoksymetr przenośny wydzielony do zadania nr 32 poz. 1, defibrylator wydzielony do zadania 
nr 30 poz. 1 oraz pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem wydzielona do zadania 
nr 31 poz. 1)

- Dot. poz. nr 2, pkt. 14 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (po zmianach dot. Zadania nr 30). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania 
do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu bateryjnym?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający wydzieli pozycję z zadania nr 2 poz. nr 2 jako oddzielne zadanie pozwoli to na zwiększenie konkurencji?

- Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono poz. nr 2 i utworzono nowe Zadanie 
nr 30.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem sieciowym 230v/50Hz i zasilaniu akumulatorowym na minimum 1 godz.?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości zamocowania na ramie łóżka?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy zamawiający wymaga drukarkę centralną czy wbudowaną drukarkę termiczną, jeśli dopuszcza drukarkę wbudowaną to czy wymaga w komplecie drukarkę centralą?

- Komisja Przetargowa informuje, że Zamawiający zgodnie z zapisem pkt 10 wymaga drukarkę termiczną wbudowaną w urządzenie, opcjonalnie drukarkę zewnętrzną 
w komplecie, umożliwiającą drukowanie raportów.

- Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od wymogu tzw.  drukaki centralnej.

- Jednocześnie Zamawiający informuje o wykreśleniu powielonego pkt 9.

- Dot. poz. nr 3, pkt 7 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (po zmianach dot. Zadania nr 31). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie typowych dla pomp rodzajów bolusa tzn. ręcznego i programowalnego. Tryb Emergency występuje tylko w pompie jednej firmy Fresenius i miał uzasadnienie tylko w czasach, gdy pompy nie dysponowały 
tak dużymi prędkościami podaży bolusa, jak dzisiaj np. do 2 000 ml/godz.)

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza bolus ręczny i programowalny.

- Dot. poz. nr 4 (po zmianach dot. Zadania nr 32). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pulsoksymetru o następujących parametrach wymienionych poniżej:

- Pulsoksymetr przenośny przeznaczony jest do ciągłego monitorowania, kontroli, wyświetlania i zapisywania wysycenia hemoglobiny tlenem i tętna dorosłych, dzieci 
i noworodków (w zestawie klips dla osoby dorosłej).

- Wyświetlacz OLED.

- Analiza zapisanych danych SpO2 z poziomu urządzenia i zewnętrznego oprogramowania komputerowego.

- Zapisywanie wartości SpO2 i pulsu w pamięci urządzenia wraz z możliwością przeniesienia danych na komputer.

- 2 tryby przeglądania danych na urządzeniu.

- Możliwość przesyłania na komputer danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

- Możliwość zmiany poziomu jasności podświetlenia wyświetlacza.

- Sygnał dźwiękowy częstości pulsu Dedykowane oprogramowanie komputerowe w języku POLSKIM służące do pobierania, wyświetlania, analizy i zapisywania badań z urządzenia współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

- Wyświetlanie na ekranie LCD urządzenia: krzywej pletyzmograficznej, wartości SPO2
i pulsu, stanu naładowania baterii.

- Funkcja zegara.

- Zasilanie: 2 ×1.5V baterie alkaiczne typ AA.

- Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników SpO2 różnego typu.

- Odporność na zewnętrzne źródła światłą na poziomie minimalnym ±1%.

- Interfejs komunikacyjny: USB

- Warunki środowiska pracy:

  - Temperatura: 10 ℃ ~ +40 ℃

  - Wilgotność: 30% ~ 75%

  - Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa～1060hPa

- Warunki środowiska przechowywania:

  - Temperatura: -40 ℃ ~ +60 ℃

  - Wilgotność: 5% ~ 95%

  - Ciśnienie atmosferyczne: 500hPa～1060hPa

- Parametry pomiaru SpO2:

  - Zakres pomiarowy: 0 ~ 100%

  - Rozdzielczość: 1%

  - Dokładność: ± 2%(w przedziale 70%~100%)

- Parametry pomiaru częstości pulsu:

  - Zakres pomiarowy: 30~ 250 bpm

  - Rozdzielczość: 1bpm

  - Dokładność: ± 2 bpm

- Minimalne zakresy personalizacji alarmów:

  - SpO2: 0%~100%

  - Puls: 0bpm~254bpm

- Wymiary: 110 mm (długość) × 60 mm (szerokość) × 23 mm (wysokość)

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 11 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (po zmianach dot. Zadania nr 30). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o zakresie energii 
od 1- 360J?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania defibrylator o zakresie energii od 1-360J.

- Dot. poz. nr 2, pkt 18 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem wzmocnienia: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/mV, oraz Auto?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza defibrylator z zakresem wzmocnienia: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm/Mv, oraz Auto.

- Dot. poz. nr 1, pkt 1 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w gniazdo USB bez możliwości przenoszenia danych do komputera?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 4 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami wszystkich mierzonych parametrów 120-godzinne z rozdzielczością 1 minuta bez Ciągłego zapisu w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 25 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru respiracji wynoszącą +/- 1 oddech/min.?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza kardiomonitor z dokładnością pomiaru respiracji wynosząca +/- 1 oddech/min.

- Dot. poz. nr 1, pkt 36 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza kardiomonitor bez funkcji stazy.

- Dot. poz. nr 4, pkt 18 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości podłączenia drukarki?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia niniejszego wymogu/warunku w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno
-użytkowych dot. pulsoksymetru.

- Czy Zamawiający zaakceptuje wydzielenie poszczególnych urządzeń do odrębnych zadań? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający ma szansę uzyskać wysokiej klasy sprzęt w korzystnej cenie.

- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie poszczególnych urządzeń do odrębnych zadań.

- Dot. poz. nr 1, pkt 8 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy  Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor  posiadający pamięć trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1min., zapis „full disclosure", krzywej EKG z ostatnich 48 godzin oraz 200 zdarzeń arytmii z możliwością przeniesienia danych przy pomocy portu USB?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 9, 10, 11 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy  Zamawiający zrezygnuje z punktów  dot. funkcji tworzenia raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń przez drukarkę centralną? 
Ew. istnieje możliwość dodatkowego oprogramowania na zewnętrzny komputer do tworzenia raportów i wydruk na dowolnej drukarce.

- Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od wymogu drukowania na tzw. drukarce centralnej.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający oczekuje akcesoriów, kabli, czujników dla jednego monitora zamawianego przez Państwo?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie oczekuje akcesoriów, kabli, czujników dla jednego monitora zamawianego przez Zamawiającego. Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę musi być gotowy do użytku wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, częściami czy okablowaniem, tak by był przeznaczony od razu do użytku.

- Dot. poz. nr 1, pkt 42 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający oczekuje mocowania kardiomonitora na stojaku o podstawie jezdnej bez mocowaniu na łóżku? Takie rozwiązanie zapewni większą mobilność urządzenia i bezpieczeństwo.

- Komisja Przetargowa informuje, iż oczekuje mocowania kardiomonitora na stojaku
o podstawie jezdnej bez mocowaniu na łóżku.

- Dot. poz. nr 2, pkt 15 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający oczekuje defibrylatora o masie maksymalnej 6 kg.? Z racji przenośnego charakteru urządzenia wydaje się iż jest to istotny parametr do zapewniania odpowiedniej obsługi.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 19 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu  defibrylator bez możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ - zgodnie z zapisami 
pkt 19 dopuszcza się defibrylator bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej w przypadku defibrylatora posiadającego wbudowaną funkcję pomiaru saturacji krwi tętniczej.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał metronom uciśnięć klatki piersiowej w zależności od grupy wiekowej pacjenta oraz wentylacji zarówno przy pacjencie zaintubowanym jak i niezaintubowanym?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał możliwość rozbudowy 
o moduł WiFi pozwalający na przesyłanie danych do komputera, co jest zasadne w zamyśle wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator wykonywał autotest zarówno 
na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, co w praktyce uniemożliwia przeoczenie codziennego testu poprawności działania oraz pozwala na codzienną dokumentację sprawności urządzenia?

- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.

- Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy jednostrzykawkowe 
z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem współdzielenia jednej infuzji ? Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej korzystne finansowo, a dodatkowo prócz opcji prowadzenia wspólnej infuzji, pompy można w każdej chwili rozdzielić prowadząc jednocześnie dwie niezależne infuzje. Pompy jednostrzykawkowe są też bardziej precyzyjne i mniej awaryjne niż pompy dwustrzykawkowe.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 3, pkt 2 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF ? Taka klasa ochronności w zupełności wystarcza do pracy z urządzeniem o  takim zastosowaniu medycznym.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF.

- Dot. poz. nr 3, pkt 7 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml oraz objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” ?  Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 4, pkt 4 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o pomiarze wartości tętna od 30 – 250ud/min? Jest
to niewielka różnica w porównaniu do zapisów specyfikacji.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza pulsoksymetr o pomiarze wartości tętna od 30 do 250 ud./min.

- Dot. poz. nr 4, pkt 6 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z akumulatorem litowo-jonowym 3,7 V o czasie pracy 
do 8 godz.?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 4, pkt 15 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z pamięcią trendów do 48 godz. (rozdzielczość 10 s.)?

- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie. Pkt 10-22 zostały usunięte.

- Dot. poz. nr 4, pkt 22 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. 
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia po 
30s do 5 min. bezczynności? Istnieje obawa, przy takim rozwiązaniu, zbyt częstej potrzeby ponownego włączenia urządzenia, co przełoży się na żywotność akumulatora oraz stanowi zagrożenie dla bezpiecznego użytkowania.

- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie. Pkt 10-22 zostały usunięte.

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG przewoźny, który posiada drukarkę wbudowaną w aparat z możliwością wydruku badania EKG ale bez badania spirometrycznego?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się aparat EKG przewoźny, który posiada drukarkę wbudowaną w aparat z możliwością wydruku badania EKG ale bez badania spirometrycznego.

- Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG przewoźny, który posiada wózek medyczny z wysięgnikiem na przewody, z półką na aparat i z koszykiem na inne niezbędne akcesoria?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat EKG przewoźny, który posiada wózek medyczny z wysięgnikiem na przewody, z półką na aparat i z koszykiem na inne niezbędne akcesoria.

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonywania badania spirometrycznego przez aparat EKG, co za tym idzie także jego wydruku.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat EKG bez możliwości wykonywania badania spirometrycznego i tym samym jego wydruku.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z możliwością wysyłania wyników badań tylko do pamięci USB lub przez sieć komputerową na komputer.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aparat EKG z możliwością wysyłania wyników badań tylko do pamięci USB lub przesz sieć komputerową na komputer.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na myśli w punkcie 20 pod pojęciem „zewnętrznego nośnika”.

- Komisja Przetargowa informuje, że ma na myśli nośniki typu pamięć USB; dysk zewnętrzny.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wysięgnikiem z jedną półką na aparat oraz koszykiem na akcesoria.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek z wysięgnikiem z jedną półką na aparat oraz koszykiem na akcesoria.

Zadanie nr 4

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny, który posiada miejsce na opis identyfikacyjny na frontach szuflad? Zastosowanie na frontach oznaczeń bardziej uwidacznia opis.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek reanimacyjny, który posiada miejsce na opis identyfikacyjny na frontach szuflad.

- Dot. poz. nr 2. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wpisując wysokość i głębokość wózka nie wprowadził omyłkowo wysokości wózka 430mm. a szerokość 890mm. ? (wymiary uważam powinny być wpisane odwrotnie). Wysokość wózka na poziomie 430mm. jest bardzo niska i nie będzie spełniała swojej funkcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapis pkt 1 na następujący: szerokość 
× wysokość × głębokość; 680 × 890 × 430 mm; wymiary +/- 10 mm.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający  wpisując worek foliowy z pokrywką ma na myśli stelaż na odpady z pokrywką?

- Komisja Przetargowa informuje, że ma na myśli stelaż na odpady z pokrywką.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny mały z 2 kuwetami z tworzywa? Zastosowanie 4 kuwet przy tej wysokości spowoduję, że przestrzeń między każdą z nich będzie bardzo niewielka.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek wielofunkcyjny mały z 2 kuwetami z tworzywa.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny mały z kołami w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą? Koła te dopuszczone są do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek wielofunkcyjny mały z kołami w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą. Koła dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

- Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający  wpisując worek foliowy z pokrywką ma na myśli stelaż 
na odpady z pokrywką?

- Komisja Przetargowa informuje, że ma na myśli stelaż na odpady z pokrywką.

- Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny mały z kołami w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą? Koła te dopuszczone są do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek wielofunkcyjny mały z kołami 
w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą. Koła dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o całkowitej długości 630mm? Wymiar ten nie wpływa na funkcjonalność stanowiska.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stanowisko do pobierania krwi 
o całkowitej długości 630 mm.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi z regulacją wysokości 
w zakresie 880-1080mm za pomocą siłownika pneumatycznego? Takie rozwiązanie pozwala 
na dostosowanie wysokości do pacjenta.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stanowisko do pobierania krwi 
z regulacją wysokości w zakresie 880-1080 mm za pomocą siłownika pneumatycznego.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o całkowitej długości podstawy 550mm? Wymiar ten nie wpływa na funkcjonalność stanowiska.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stanowisko do pobierania krwi 
o całkowitej długości podstawy 550 mm.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi z jednym podłokietnikiem uniwersalnym, który poprzez swoją konstrukcję pozwala na użytkowanie prawo oraz lewo stronne? Możliwe jest to poprzez obrót siedziska oraz zmienne położenie podłokietnika.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi bez zmiany położenia podłokietnika? Możliwość zmiany kąta możliwa będzie za pomocą obrotu siedziska o kąt 180 stopni.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi, którego wysokość względem podłokietnika można regulować siedziskiem za pomocą siłownika pneumatycznego?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stanowisko do pobierania krwi, którego wysokość względem podłokietnika można regulować siedziskiem za pomocą siłownika pneumatycznego.

- Dot. poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o szerokości 600mm? Wymiar ten nieznacznie różni się od podanego w SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek opatrunkowy o szerokości 600 mm.

- Dot. poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, którego szuflady będą posiadały wysokość szuflad w następujących wymiarach: 2x97mm + 1 x 156mm + 2x 175mm lub wysokości szuflad łącznie w zakresie 700mm do wyboru? Z zapisu w załączniku nr 5 odnoszącym się do parametrów techniczno-użytkowych wynika, że 3 szuflady z pięciu mają mieć łącznie 702mm wysokości. Dodając do tego wysokość kół wychodzi 827mm. Wnioskując na pozostałe 2 szuflady, blat górny oraz podstawę pozostaje nam 173mm, do wysokości całkowitej, która ma wynosić ok 1000mm.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek opatrunkowy, którego szuflady będą posiadały wysokość szuflad w następujących wymiarach: 2x97 mm + 1 x 156 mm 
+ 2x 175 mm lub wysokości szuflad łącznie w zakresie 700 mm do wyboru.

- Dot. poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, który posiada miejsce na opis identyfikacyjny na frontach szuflad? Zastosowanie na frontach oznaczeń bardziej uwidacznia opis.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek opatrunkowy, który posiada miejsce na opis identyfikacyjny na frontach szuflad.

- Dot. poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, z frontami ze stali lakierowanej proszkową lub stali kwasoodpornej, dostosowane do wykonania konstrukcji całego wózka?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek opatrunkowy z frontami ze stali lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej, dostosowane do wykonania konstrukcji całego wózka.

Zadanie nr 5

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego o szerokości całkowitej 83 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego o szerokości całkowitej 83 cm.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego z regulacją wysokości w zakresie 56 – 88 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego z regulacją wysokości w zakresie 56-88 cm.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w barierki składane wzdłuż ramy leża zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża? Mechanizm nie jest teleskopowy.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w barierki składane wzdłuż ramy leża zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Mechanizm nie jest teleskopowy.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w uchwyty do prowadzenia zamiast szczytów?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w uchwyty do prowadzenia zamiast szczytów.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w obudowę podwozia z wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta, co stanowi rozwiązanie równoważne do kosza na rzeczy pacjenta i jest bardziej estetyczne?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w obudowę podwozia z wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta, co stanowi rozwiązanie równoważne do kosza na rzeczy pacjenta i jest bardziej estetyczne.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w półkę na monitor z miejscem na dokumenty?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w półkę na monitor z miejscem na dokumenty.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w materac w pokrowcu nieprzemakalnym paro przepuszczalnym bez możliwości zdejmowania, łatwo zmywalny nadający się do całkowitej sterylizacji? Dodatkowo wyposażony 
w specjalny podkład do przenoszenia pacjenta?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego wyposażony w materac w pokrowcu nieprzemakalnym paro przepuszczalnym bez możliwości zdejmowania, łatwo zmywalny nadający się do całkowitej sterylizacji. Dodatkowo wyposażony w specjalny podkład do przenoszenia pacjenta.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu doboru kolorystyki wózka i dopuści wózek 
w kolorze szarym z grafitowym materacem?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wózek w kolorze szarym z grafitowym materacem.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego z dodatkowym pokrowcem materaca w kolorze dobranym do dekoracji oddziału i szarym kolorze elementów konstrukcyjnych?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wysokiej jakości wózek do transportu chorego leżącego z dodatkowym pokrowcem materaca w kolorze dobranym do dekoracji oddziału i szarym kolorze elementów konstrukcyjnych.

Zadanie nr 6

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża tj. minimalna wysokość leża 400 mm? Oferowany parametr różni się jedynie o 20 mm od zakresu wskazanego przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje elektryczną pozycji Trendelenburga 13o i anty-Trendelenburga 15o oraz autokonturu? Tylko zakres Trendelenburga różni się o 2o od parametru wskazanego przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-segmentowe, w tym 3 segmenty ruchome, leże wypełnione panelami tworzywowymi z HPL (4 panele na całe leże), gładkimi i demontowalnymi, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowym? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko posiadające leże 4-segmentowe,              w tym 3 segmenty ruchome, leże wypełnione panelami tworzywowymi z HPL (4 panele na całe leże), gładkimi i demontowalnymi, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowym.

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” 165 mm (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe               o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko posiadające koła tworzywowe          o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).

- Dot. poz. nr 1. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. w sposób świadomy (oburącz) poprzez ,,odciągnięcie” przycisku zabezpieczającego, a następnie opuszczenie barierki? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do I stopnia, materac o grubości 120 mm, jednostronny, z oznaczeniami na pokrowcu, wykonany z piany poliuretanowej, piana posiadający nacięcia typu „gofer” na całej powierzchni materaca dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, redukujące nacisk ciała pacjenta, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, nie przepuszczającym wody, płynów infuzyjnych, pokrowiec odpinany 180o, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, waga materaca ok. 10 kg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko wyposażone w materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do I stopnia, materac o grubości 120 mm, jednostronny, z oznaczeniami na pokrowcu, wykonany z piany poliuretanowej, piana posiadający nacięcia typu „gofer” na całej powierzchni materaca dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, redukujące nacisk ciała pacjenta, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, nie przepuszczającym wody, płynów infuzyjnych, pokrowiec odpinany 180o, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, waga materaca ok. 10 kg.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową dwustronną o konstrukcji metalowej, blaty szafki wykonane z płyty HPL odpornej na dezynfekcję i mycie, szafka wyposażona w dwustronnie otwieraną szufladę, otwartą półkę (np. na podręczne rzeczy pacjenta), dwustronnie otwieraną szafkę zamykaną drzwiczkami, szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik oraz relingi do prowadzenia, szafka wyposażona w blat boczny chowany cały w konstrukcję szafki, blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej oraz z regulacją pochylenia z blokadą, szafka na kołach o średnicy 50 mm, koła tworzywowe niebrudzące podłoże, w tym dwa z blokadą, całkowite wymiary szafki 510 x 400x 840 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1.Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.) 4 – segmentowe z segmentami leża wypełnionymi tworzywowymi panelami (jeden panel na jeden segment leża)?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (15 szt.) tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.), ze szczytami bez możliwości blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.) z kołami w tworzywowej obudowie (widelec metalowy)?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko z kołami w tworzywowej obudowie (widelec metalowy).

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.) z barierkami bocznymi, których odblokowywanie odbywa się poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego bez konieczności podnoszenia barierki?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych oraz ramkami szuflad i bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej hpl, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej hpl, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w jeden reling oraz listwy ochronne (zabezpieczające)?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki, nie chowanym w korpus?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości jego pochylenia na boki?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co nie pogarsza walorów użytkowych szafki?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kółek znajdującą się bezpośrednio przy kółkach?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą kółek?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 555 x 450 x 880 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do odrębnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i dokonanie przez Zamawiającego zakupu produktu „lepszego” w „korzystniejszej”: cenie?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści materac bez oznaczenia na pokrowcu każdej strony?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy zamawiający dopuści materac przeznaczony do leczenia i profilaktyki odleżyn do II stopnia włącznie, jednostronny, 2-warstwowy, 3-strefowy z dedykowanymi strefami pod głowę, tułów i nogi? Z naszego doświadczenia wynika, że materace dedykowane do konkretnego ułożenia pacjenta maja większą skuteczność przeciwodleżynową i jednocześnie zapewniają odpowiednią stabilizację pacjenta aniżeli materace uniwersalne, czterostronne.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wadium w pakiecie nr 6 zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych art. 45 ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu „art. 45 ust. 4 Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. Art. 45 ust. 5 Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.” Wymaganie tak wysokiego wadium jak opisano w Siwz dotyczące pakietu 6 (61 400,00 zł) jest niezgodne z powyższymi przepisam PZP, gdzie w ogłoszeniu została zamieszczona informacja o szacunkowej wartości pakietu 47 475,45.

- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono wartość wymaganego wadium dla poszczególnych Zadań.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji– jeden panel na każdy segment leża?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające koła w obudowie tworzywowej?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżka szpitalne posiadające koła w obudowie tworzywowej.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich dostęp z każdej strony łóżka?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich dostęp z każdej strony łóżka.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne składane poniżej górnej krawędzi materaca?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne składane poniżej górnej krawędzi materaca.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża, bez potrzeby jej podnoszenia?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości, umożliwiającej jednocześnie składanie poręczy za pomocą jednej ręki?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny przeciwodleżynowy typu „gofer” w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzemakalnym o następujących cechach: wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, wkład – pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości T35 kg/m3, bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych, pokrowiec materaca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m2, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. materiał pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, pranie w temp. do 95°C, odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, posiadający pozytywne badanie na niepalność materiału oraz atest PZH?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny o wadze 7,8 kg?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny o wadze 7,8 kg.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą relingu do prowadzenia?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm z elastycznym nie brudzącym podług bieżnikiem?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą systemu blokowania i odblokowania kół na wysokości blatu górnej szafki bez konieczności opuszczania łóżka?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 40,5 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii posiadające długość całkowitą 2140 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko do intensywnej terapii posiadające długość całkowitą 2140 mm.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wydłużenia leża lecz bez możliwości wydłużenia leża z barierkami?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko usytuowane na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych ułatwiających dezynfekcję?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szczyty tworzywowe w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorystycznej wklejki?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko posiadające szczyty tworzywowe w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorystycznej wklejki.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podświetlanymi piktogramami na pilocie lecz bez wbudowanej latarki?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające przechyłów bocznych? Dotyczy pkt. 7, 15,16, 17 tabeli technicznej.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające paneli nożnych do sterowania pozycja egzaminacyjną z obu stron łóżka?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością uzyskania minimalnej wysokości leża dla opuszczonego pacjenta 430 mm bez funkcji przechyłów bocznych? Wysokość ta jest w niewielkim stopniu różni się od wymaganej. Dotyczy pkt. 9 tabeli technicznej

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością sterowania pozycją egzaminacyjną z panelu sterowniczego zamiast sterowania z paneli nożnych?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda – elektrycznie oraz segmentu podudzia za pomocą rastomatu?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda – elektrycznie oraz segmentu podudzia za pomocą rastomatu.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie do 45° oraz podudzia do 22°?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie do 45° oraz podudzia do 22°.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością uzyskania pozycji wyjściowej za pomocą za pomocą kombinacji dwóch przycisków na panelu sterowniczym?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną pozycją egzaminacyjną sterowaną tylko za pomocą panelu sterowniczego?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed uruchomieniem funkcji poprzez konieczność odblokowania funkcji na panelu oraz pilocie lecz bez sterowania nożnego?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem odblokowania funkcji na panelu poprzez odblokowania danej funkcji poprzez odblokowanie za pomocą przekręcenia blokady na panelu oraz blokady funkcji na pilocie za pomocą kluczyka?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające barierki boczne tworzywowe dzielone zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające oddzielnego przycisku odłączającego wszystkie funkcje elektryczne sterowania?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające barierki boczne stalowe lakierowane proszkowo (w kolorze szarym jak konstrukcja łóżka) składane wzdłuż ramy leża?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające barierki boczne na całej długości lecz bez możliwości wydłużania się wazem z łóżkiem podczas jego przedłużania.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez drabinki rehabilitacyjnej?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny przeciwodleżynowy typu „gofer” w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzemakalnym o następujących cechach: wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, wkład – pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości T35 kg/m3, bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych, pokrowiec materaca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m2, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. materiał pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, pranie w temp. do 95°C, odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, posiadający pozytywne badanie na niepalność materiału oraz atest PZH?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny o wadze 7,8 kg?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny o wadze 7,8 kg.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą relingu do prowadzenia?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm z elastycznym nie brudzącym podłóg  bieżnikiem?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą systemu blokowania i odblokowania kół na wysokości blatu górnej szafki bez konieczności opuszczania łóżka?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 40,5 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wałka do pozycjonowania?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu 5 szt. łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych z szafkami, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców tym samym zwiększy konkurencyjność cen.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość wydłużenia leża (bez barierek) o 200 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne usytuowane na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym ułatwiających dezynfekcję? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność łóżka, niż kolumny cylindryczne.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko posiadające leże 4-sekcyjne usytuowane na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym ułatwiających dezynfekcję.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko sterowanie elektryczne przy pomocy:

- panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie, czy też podwieszania pod półką na pościel, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych (w tym przechyłów bocznych i pozycji egzaminacyjnej)

- pilota przewodowego dla pacjenta (bez wbudowanej latarki)

- paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości z obu stron łóżka

Proponowane rozwiązanie pozwoli w komfortowy sposób zarządzać wszystkimi funkcjami łóżka                   i wynika z przemyślanych rozwiązań technologicznych stosowanych przed doświadczonego producenta. W oferowanym łóżku przechyły boczne oraz pozycja egzaminacyjna będą dostępne na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” - (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 15 i 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną przechyłów bocznych w zakresie 20o (w każdą stronę), realizowaną tylko za pomocą panelu sterowniczego? Wykonywanie przechyłów bocznych powinno obywać się w sposób świadomy przy jednoczesnym asekurowaniu pacjenta przez personel medyczny. W związku z powyższym proponowane rozwiązanie zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa i wyeliminuje możliwość przypadkowego wykonania przechyłu bocznego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną możliwość ustawienia leża w pozycji wyjściowej (wypoziomowanie segmentu nóg, podniesienie segmentu pleców, obniżenie leża do minimum) – sterowanie przy pomocy przycisków dostępnych na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną, natychmiastową pozycję egzaminacyjną sterowaną tylko przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji w sterowaniu w barierkach bocznych oraz na panelu sterowniczym?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające automatyczne odłączenie wszelkich regulacji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania oraz z panelu sterowniczego po ok. 20 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Zasada działania jest identyczna z zapisami Zamawiającego, a różnica wynikająca z czasu aktywności poszczególnych rodzajów sterowania kierowana jest względami bezpieczeństwa pacjenta i nie ma negatywnego wpływu na funkcjonalność użytkową łóżka.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez „dodatkowego i oddzielnego przycisku bezpieczeństwa” opisanego w pkt. 25? W oferowanym łóżku istnieje możliwość odłączenia wszelkich regulacji we wszystkich sterowaniach (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Oferowane rozwiązanie to możliwość zablokowania funkcji elektrycznych w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu co jest rozwiązaniem tożsamym ze wskazanym przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, składane wzdłuż ramy leża, koloryzowane (wybór kolorystyki z 10 możliwych kolorów), barierki na całej długości leża, nie wydłużające się razem z łóżkiem podczas jego przedłużania?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do I stopnia, materac o grubości 120 mm, jednostronny, z oznaczeniami na pokrowcu, wykonany z piany poliuretanowej, piana posiadający nacięcia typu „gofer” na całej powierzchni materaca dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, redukujące nacisk ciała pacjenta, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, nie przepuszczającym wody, płynów infuzyjnych, pokrowiec odpinany 180o, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, waga materaca ok. 10 kg? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza łóżko wyposażone w materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do I stopnia, materac o grubości 120 mm, jednostronny, z oznaczeniami na pokrowcu, wykonany z piany poliuretanowej, piana posiadający nacięcia typu „gofer” na całej powierzchni materaca dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, redukujące nacisk ciała pacjenta, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, nie przepuszczającym wody, płynów infuzyjnych, pokrowiec odpinany 180o, zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów, waga materaca ok. 10 kg.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową dwustronną o konstrukcji metalowej, blaty szafki wykonane z płyty HPL odpornej na dezynfekcję i mycie, szafka wyposażona w dwustronnie otwieraną szufladę, otwartą półkę (np. na podręczne rzeczy pacjenta), dwustronnie otwieraną szafkę zamykaną drzwiczkami, szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik oraz relingi do prowadzenia, szafka wyposażona w blat boczny chowany cały w konstrukcję szafki, blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej oraz z regulacją pochylenia z blokadą, szafka na kołach o średnicy 50 mm, koła tworzywowe niebrudzące podłoże, w tym dwa z blokadą, całkowite wymiary szafki 510 x 400x 840 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8

- Dot. poz. nr 1, pkt 9 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Wymiary po rozłożeniu: 200/85/130 ±10 cm. Czy Zamawiający dopuści wymiary po rozłożeniu 201x80x150 cm? Oferowane wymiary bieżni niewiele się różnią od parametrów wymaganych. Dodatkowo dłuższy pas ruchomy bieżni wpływa na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wymiary po rozłożeniu 201x80x150 cm ±10 cm.

Zadanie nr 16

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu dostarczonych stojaków i parawanów (dotyczy pakietu nr 16). Wyroby te są bardzo łatwe do zmontowania i nie wymagają od wykonującego żadnych specjalnych kwalifikacji. Cała operacja nie zajmuje więcej niż 5 minut na jeden parawan, czy stojak. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

- Komisja Przetargowa informuje, że odstępuje od wymogu montażu dostarczonych stojaków i parawanów.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówki z regulacją w zakresie 1320
-2250 mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stojak na kroplówki z regulacją 
w zakresie 1320-2250.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówki na kołach stalowych z miękkim bieżnikiem, nie brudzącym powierzchni o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza stojak do kroplówki na kołach stalowych z miękkim bieżnikiem, nie brudzącym powierzchni o średnicy 50 mm w tym dwa 
z blokadą.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści parawan na kółkach o wysokości 1700 mm? Podany wymiar nie różni się znacząco od podanego w SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza parawan na kółkach o wysokości 1700 mm.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści parawan na kółkach, którego podstawa jezdna wyposażona jest w 3 koła, w tym dwa z hamulcem?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza parawan na kółkach, którego podstawa jezdna wyposażona jest w 3 koła, w tym dwa z hamulcem.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści parawan na kółkach bez możliwości łączenia kilku segmentów?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza parawan na kółkach bez możliwości łączenia kilku segmentów.

Zadanie nr 21

- Dot. poz. nr 1, pkt 12 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta 
w sposób graficzny i ręczny. Czy Zamawiający dopuści możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta tylko w sposób ręczny? W oferowanym programie ręczna korekta parametrów treningowych następuje w prosty i intuicyjny sposób. Dodatkowo taki sposób umożliwia wprowadzenie precyzyjnych, szybkich, zmian parametrów.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta tylko w sposób ręczny.

- Dot. poz. nr 1, pkt 17 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG 
– przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny. Czy Zamawiający dopuści możliwość monitorowania z jednego odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny?Podczas przeprowadzenia rehabilitacji kardiologicznej monitorowanie sygnału EKG z jednego kanału jest rozwiązaniem optymalnym. Taki system umożliwia prawidłowe monitorowanie pacjenta, a jednocześnie przy zastosowaniu, dla jednego kanału EKG trzech elektrod, nie generuje nadmiernych kosztów.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 19 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej 
i aktualnie wyliczanego podczas treningu. Czy Zamawiający dopuści możliwość prezentacja na ekranie zespołu PQRST aktualnie wyliczanego podczas treningu? Podczas przeprowadzenia rehabilitacji kardiologicznej ten sposób monitorowanie sygnału EKG jest optymalny.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt. 23 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu  treningu. Czy Zamawiający dopuści system bez możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu? Użytkownik może dokonać podglądu wcześniejszych treningów, wykonanych przez pacjenta, przed, lub po zakończeniu treningu.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt. 29 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis co najmniej 2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu. Czy Zamawiający dopuści system z możliwością archiwizacji badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 1-go odprowadzenia EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu? Podczas przeprowadzenia rehabilitacji kardiologicznej monitorowanie sygnału EKG z jednego kanału jest rozwiązaniem optymalnym. Taki system umożliwia prawidłowe monitorowanie pacjenta, 
a jednocześnie przy zastosowaniu, dla jednego kanału EKG trzech elektrod, nie generuje nadmiernych kosztów.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 31 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Wzmacniacz sygnału EKG 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz. Czy Zamawiający dopuści system ze wzmacniaczem sygnału EKG 1-kanałowym, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz? Podczas przeprowadzenia rehabilitacji kardiologicznej monitorowanie sygnału EKG z jednego kanału jest rozwiązaniem optymalnym. Taki system umożliwia prawidłowe monitorowanie pacjenta, a jednocześnie przy zastosowaniu, dla jednego kanału EKG trzech elektrod, nie generuje nadmiernych kosztów.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 37 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Zakres obrotów w zakresie min. 30 – 160 obr./min. Czy Zamawiający dopuści ergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.? Oferowane przez nas, renomowanej firmy, profesjonalne ergometry mają zakres obrotów nieco inny niż wymaga tego Zamawiający. Nie jest to różnica znacząca. Nie wpływa to na dokładność, czy wiarygodność treningu.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza ergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.

- Dot. poz. nr 1, pkt 38 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie min. 30 – 160 obr./min. 
Czy Zamawiający dopuści ergometr z obciążeniem pacjenta, niezależne od prędkości pedałowania, w zakresie min. 30 – 130 obr./min.? Oferowane przez nas, renomowanej firmy, profesjonalne ergometry mają zakres obrotów nieco inny niż wymaga tego Zamawiający. Nie jest to różnica znacząca. Nie wpływa to na dokładność, czy wiarygodność treningu.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza ergometr z obciążeniem pacjenta, niezależne od prędkości pedałowania, w zakresie min. 30 – 130 obr./min.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do rehabilitacji kardiologicznej 
o poniższych parametrach zamiast systemu wskazanego w SIWZ:

- Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta;

- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej;

dla 1-24 stanowisk – 1 kpl;

- Monitor LCD 21” – 1 szt.;

- Drukarka laserowa – 1 szt.;

- Na jednym monitorze wyświetlany trening dla wszystkich 8 pacjentów;

- Bezprzewodowe moduły EKG – 8 szt. zasilane baterią akumulatorkiem Li-Lon typu AAA;

- Szybka ładowarka do ogniw akumulatorowych dla wszystkich 8 szt.;

- Biurko komputerowe;

- Oprogramowanie w języku polskim;

- Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego;

- Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego;

- Minimum 2 rodzaje treningu: interwałowy, sterowany obciążeniem;

- Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu;

- Funkcja  dopasowania obciążenia;

- Monitorowanie sygnału EKG pacjenta, podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria- 8 sztuk);

- Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów;

- Ustawianie progów alarmowych dla HR dla każdego pacjenta;

- Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta 
w dowolnym momencie treningu;

- Baza danych pacjentów i ich treningów;

- Wydruk diagramów treningowych;

- Możliwość wydruku zapisu EKG;

- Ergometr rowerowy pionowy;

- Waga ergometru około 65 kg;

- Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący 
od tego samego producenta;

- Zakres obciążenia 15 - 1100W;

- Zakres obrotów 20-130 RPM;

- Wbudowany ekran LCD do prezentacji danych treningu, obrotowy o 180°;

- Dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta informujący o prędkości:” za wolno, za szybko, obroty właściwe”;

- Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą;

- Regulacja wysokości siodełka elektryczna;

- Regulacja nachylenia kierownicy 360°;

- Wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi;

- Max waga pacjenta 200 kg.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 22

- Dot. poz. nr 1, pkt 13 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. Czy Zamawiający dopuści system 
z oprogramowaniem dedykowanym do konkretnego rodzaju analizy? Takie rozwiązanie jest optymalne.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1, pkt 14 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Rejestratory ABPM. Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód 
o szybkości transmisji min. 115200bit/s). Czy Zamawiający dopuści komunikację z komputerem poprzez kabel USB? Jest rozwiązanie to bardziej uniwersalne, ułatwiające pracę personelowi.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza komunikację z komputerem poprzez kabel USB.

- Dot. poz. nr 2, pkt 1 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi. Czy Zamawiający dopuści współpracę z rejestratorami 12-kanałowymi i 3 kanałowymi? Oferowane przez nas rejestratory wykorzystują opcję 7-kanałów. Najbardziej rozpowszechnione rozwiązania umożliwiają rejestrację w 3, lub 12 kanałów.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza współpracę z rejestratorami 
12-kanałowymi i 3 kanałowymi.

- Dot. poz. nr 2, pkt 4 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza  aktywności fizycznej pacjenta. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez analizy fizycznej aktywności fizycznej pacjenta? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 6 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyświetlenia sygnału EKG na bieżąco na  monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta? W oferowanych rejestratorach, do wyświetlenia sygnału EKG, na bieżąco podczas przygotowania pacjenta, jak i w trakcie badania, wykorzystany jest wbudowany w obudowę aparatu wyświetlacz LCD. Takie rozwiązanie wyklucza problem związany z korzystaniem dodatkowych urządzeń. Dodatkowo podgląd możemy uruchomić w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Jest optymalne rozwiązanie.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 7 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa. Czy Zamawiający dopuści komunikację z komputerem poprzez kabel miniUSB i karty SD? Oferowane przez nas rejestratory do komunikacji wykorzystują przewód miniUSB i karty SD. Są to najbardziej rozpowszechnione rozwiązania. Stosowanie rozwiązania dodatkowego, transmisja bezprzewodowa, generuje większy pobór prądu przez rejestrator. Dzięki temu maksymalny czas rejestracji znacznie się skraca.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 13 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność. 
Czy Zamawiający dopuści system bez analizy czasowej podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 20 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze. Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez analizy fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 21 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność. 
Czy Zamawiający dopuści system bez analizy czasowej statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 23 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.  Podgląd wartości granicznych PQ. Czy Zamawiający dopuści system bez podglądu wartości granicznych PQ? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 24 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. Czy Zamawiający dopuści system bez analizy czasowej wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 25 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. Czy Zamawiający dopuści system bez podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 26 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall. Czy Zamawiający dopuści system bez obrazowania zespołów QRS w formie Relief i Waterfall? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 31 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. Czy Zamawiający dopuści system bez histogramów, odstępów pomiędzy impulsami stymulatora? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2, pkt 48 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących),  w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG, holtera. Czy Zamawiający dopuści system z oprogramowaniem dedykowanym do konkretnego rodzaju analizy? Takie rozwiązanie jest optymalne.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 1 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holterowskiego EKG, spirometrii, spoczynkowego EKG, ergospirometrii CPET oraz holtera ABPM. Czy Zamawiający dopuści system z oprogramowaniem dedykowanym do konkretnego rodzaju analizy? Takie rozwiązanie jest optymalne.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 2 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, spirometrii, spoczynkowego EKG, ergospirometrii CPET, holtera ABPM. Czy Zamawiający dopuści system z oddzielnymi bazami pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, spirometrii, spoczynkowego EKG, ergospirometrii CPET, holtera ABPM? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 9 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.                     W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej). Czy Zamawiający dopuści system bez klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej)? W oferowanym systemie zastosowany jest dedykowany, bezprzewodowy przetwornik EKG.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 10 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Możliwość wykonywania bezpośrednich wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 58 mm. Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wykonywania bezpośrednich wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 58 mm.? W oferowanym systemie do wydruków sygnału EKG użyto drukarki laserowej. Jest to rozwiązanie optymalne. Minimalizujemy wówczas koszty eksploatacji systemu.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 19 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci. Czy Zamawiający dopuści system bez modułu pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci? Obecnie producent pracuje nad wprowadzeniem tej opcji.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 20 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Analiza ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta. Czy Zamawiający dopuści system bez analizy ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 21 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta. Czy Zamawiający dopuści system bez wyliczenia maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7, pkt 22 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci. Czy Zamawiający dopuści system bez wyliczenia maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 7. Czy Zamawiający dopuści system do prób wysiłkowych zamiast systemu opisanego w SIWZ o poniższych parametrach:

- Bezobsługowy (bez baterii) moduł transmisji cyfrowej EKG, łączony z komputerem trwałym kablem USB.

- Moduł EKG do prób wysiłkowych, oparty na odpornym na nasycenia 24 bitowym, medycznym przetworniku analogowo-cyfrowym.

- Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym ciągłego fragmentu EKG 15 kanałów (12+ XYZ) z uśrednieniami PQRST,

- pomiarami ST-L, ST-S, HR,  MET, ciśnienia, etapu i czasu.

- Automatyczna analiza i pomiary podczas badania dla 15 kanałów (12+XYZ)

- Możliwość ustawiania punktów IZO, R, J, ST w czasie rzeczywistym z przeliczeniem pomiarów.

- Edycja po badaniu: kształtu uśrednionych P-ORS-T, obliczeń obniżenia, nachylenia, amplitudy, arytmii,

- poprzez interpolację, zastępowanie, zmianę ustawień znaczników dla każdego QRS lub w całym badaniu.

- Sygnalizacja złego kontaktu elektrod.

- Algorytm zabezpieczający uśrednienia i pomiary przed wpływem zakłóceń spowodowanych poprawieniem lub

- wymianą elektrody w trakcie badania.

- Możliwość wydruku EKG spoczynkowego wraz z interpretacją

- Podgląd raportu przed wydrukiem, możliwość wyboru stron do wydruku.

- Pomiary S-T, ST-S wykonywane na oczyszczonych z zakłóceń, uśrednionych zespołach P-ORS-T pochodzenia zatokowego

- Cyfrowa filtracja adaptacyjna - sygnał EKG wolny jest od "pływania izolinii" i zakłóceń sieciowych

- Możliwość weryfikacji i edycji pomiarów automatycznych.

- Pełna dokumentacja badania, archiwizacja: ciągłego zapis EKG, uśrednione P-QRS-T, arytmii

- oraz wszystkich pomiarów i parametrów testu.

- Sterowanie bieżnią wg potokołów: Bruce'a, mod. Bruce'a,  Naughton, Cornel, Weber, Blake-Ware i innych

- do zdefiniowania przez użytkownika. Do 25 różnych protokołów.

- Możliwość definicji protokołów typu RAMP: do 80 etapów, możliwość programowania z dokładnością:

  - do 1s czas trwania etapu

  - 0,1km prędkość  bieżni

  - 0,5% kąt nachylenia bieżni

- Możliwość zaprogramowania do 5 etapów chłodzących (zwalniania) po zakończeniu protokołu głównego

- Alarmy wg zaprogramowanego przez lekarza progu czułości:

  - obniżenie S-T wartość bezwzględna i względem ST spoczynkowego,

  - ilości i rodzaju arytmii,

  - spadku ciśnienia

  - przekroczenia HR docelowego

- Wizualizacja zmian kształtu P-QRS-T poprzez nakładanie uśrednionych zespołów spoczynkowych na wysiłkowe

- 20 markerów podczas rejestracji wraz z notatkami lekarza

- Wygodny przegląd wszystkich parametrów, trendów i uśrednionych P-QRS-T z całego badania na jednym ekranie

- Płynny przegląd ciągłego zapisu z całego badania z możliwością ręcznych pomiarów QT,ST-L itp.

- Automatyczne wyszukiwanie wartości max. i min. pomiarów ST dla każdego kanału niezależnie

- Błyskawiczny dostęp do fragmentów EKG zaznaczonych przez lekarza podczas badania

- Obliczanie trendów: ST-L, ST-S, RR-S*HR, HR, amplitudy R, obciążenia, MET, ciśnienia

- Wykres obniżenia ST w funkcji HR dla wszystkich kanałów.

- Wydruk na drukarce laserowej w czasie trwania badania lub po zakończeniu testu.

- Możliwość dowolnej konfiguracji zawartości raportu końcowego.

- Możliwość wprowadzenia własnych danych (nazwa szpitala, adres itp.) do raportu

- Możliwość wydruku dowolnego fragmentu EKG podczas analizy badania

- Możliwość archiwizacja raportu również w typowych formatach graficznych jpg,png,bmp itp.

- Możliwość automatycznego wysyłania raportu pocztą elektroniczną wraz notatkami tekstowymi lub głosowymi

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści bieżnię do prób wysiłkowych zamiast bieżni  opisanej  w SIWZ o poniższych parametrach:

- Bieżnia rehabilitacyjna o prędkości taśmy w przedziale 0,8-25Km/h regulowane co 0,1 Km/h

- Wartość nachylenia bieżni 0-25% regulowane co 0,5%

- Długość części użytkowej 1400mm

- Szerokość części użytkowej 520 mm

- Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm

- Dopuszczalna masa ćwiczącego 200 kg

- Wymiary  2170 x 730 x 1350 mm

- Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu

- Ergonomicznie ukształtowane poręcze

- Port szeregowy RS 232

- Zasilanie 220V/50Hz

- Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści holter EKG 12 kanałowy zamiast holtera  opisanego  w SIWZ o poniższych parametrach:

- Detekcja stymulatora serca.

- 3 lub12-kanałowa rejestracja EKG.

- Rejestracja 12 kanałów EKG z 10 odprowadzeń.

- Współpraca z kablami 10, 7 i 4 odprowadzeniami.

- Możliwość obserwacji min. 3 wybranych kanałów EKG na wyświetlaczu rejestratora (jednocześnie).

- Możliwość zarejestrowania w pamięci kilkunastu kolejnych badań bez konieczności każdorazowego odczytu zapisu.

- Możliwość wyboru z 2 trybów zapisu:

- na zewnętrzną kartę pamięci Flash

- do wewnętrznej pamięci rejestratora

- Rozdzielczość przetwornika AD 24bit

- Tłumienie napięć wspólnych CMMR > 80 dB na kanał.

- Automatyczny test napięcia baterii wykonywany podczas uruchamiania aparatu.

- Automatyczny system wyłączania rejestratora po odpięciu elektrod od ciała.

- Monitorowanie kontaktu elektrod przy otwartych odprowadzeniach.

- Ochrona danych również po wyjęciu baterii

- Waga <67g bez baterii i kabla.

- Możliwość formatowania karty w rejestratorze.

- Możliwość testowania karty w rejestratorze.

- Ostrzeżenie o słabej baterii lub za małej pamięci na dokonanie zapisu z uwzględnieniem typu podłączonych kabli (10,7,3).

- Wyświetlacz graficzny OLED o rozdzielczości min. 160x128 piksele.

- W zestawie:

- Kabel pacjenta

- Elektrody jednorazowego użytku

- Zestaw baterii ( 4 sztuki)

- Etui na urządzenie

- Pas biodrowy

- Karta pamięci

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści holter EKG 3 kanałowy zamiast holtera  opisanego  w SIWZ o poniższych parametrach:

- Detekcja stymulatora serca.

- Zapis 2 i 3 kanałowy.

- Zapis ciągły na jednej baterii min. 14 dni.

- Rozdzielczość przetwornika AD 24bit.

- Wbudowana dioda sygnalizacyjna.

- Pamięć poprzedniego badania (możliwość odzyskania nie przeczytanego zapisu).

- Automatyczny system wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała.

- Możliwość wymiany pojedynczych kabli pacjenta.

- Zasilanie z jednej baterii.

- Możliwość wykonania 14 badań na jednej baterii.

- Waga rejestratora max. 27 gram z baterią.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do holterów EKG zamiast oprogramowania opisanego w SIWZ o poniższych parametrach:

- Oprogramowanie analizatora EKG w języku polskim

- Zgodność oprogramowania z systemem Windows 10.

- Analiza prospektywna  i retrospektywna.

- Automatyczna analiza arytmii i klasyfikacja morfologii.

- Karta danych pacjenta posiadająca minimum: imię i nazwisko pacjenta, płeć, data urodzenia, peset, adres, telefon, e-mail, waga, wzrost, wiek, stymulatora serca,  nazw. lekarza, nr badania, oddział, grupa.

- Niezależna analiza ST dla każdego kanału EKG.

- Konfigurowalne ustawienia algorytmów analizy arytmii.

- Wstępna analiza zapisu z automatycznym wyświetleniem części zapisu i możliwością dostosowania parametrów algorytmu do danego zapisu.

- System rozpoznawania artefaktów z automatycznym wyłączaniem ich z analizy.

- Możliwość ustawienia minimum pięciu trybów czułości algorytmu (większa czułość – więcej klas).

- Możliwość ustawienia dwóch trybów czułości detektora QRS.

- Wielobarwny trend rytmu serca z jednoczesnym  zsynchronizowanym podglądem aktualnego zapisu EKG i możliwością zmiany amplitudy.

- Przyporządkowane klawisze na klawiaturze komputera do obsługi edycji morfologii.

- Możliwość przeglądania zapisu w funkcji Min i Max amplitudy, w każdym kanale.

- Możliwość przeglądania zapisu w funkcji Min i Max R-R oraz HR.

- Możliwość edycji poszczególnych pobudzeń lub całych klas.

- Możliwość wyszukiwania w całym zapisie wskazanych morfologii z automatyczną reklasyfikacją wzorców i arytmii.

- Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących pobudzeń poprzez nałożenie markerów pomiarowych bezpośrednio na zapis EKG.

- Możliwość dowolnego przeglądania otoczenia arytmii.

- Edycja maksymalnych i minimalnych wartości ST w każdym kanale.

- Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących uderzeń.

- Możliwość zaznaczania na trendzie HR: morfologii, AF i wystymulowanych z automatyczna reklasyfikacją wzorców i analizą arytmii.

- Możliwość wybierania zdarzeń do druku.

- Przegląd przebiegu czasowego częstości akcji serca ze wskazaniem wartości minimalnej i maksymalnej.

- Przegląd EKG (cały zapis) z kolorystycznym wyróżnieniem zdarzeń komorowych i nadkomorowych.

- Możliwość usunięcia zapisów EKG przed dokonaniem analizy (np. artefakty)

- Generowanie raportów.

- Drukowanie „Full Disclosure” z możliwością podania przedziału czasowego do wydruku lub wyboru z okna przeglądanego fragmentu.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści holter ciśnienia zamiast urządzenia opisanego w SIWZ o poniższych parametrach:

- 24 godzinny tryb ambulatoryjny

- Programowalny tryb pracy

- Możliwość ustawienia czasu pomiędzy pomiarami na 15/20/30/60 minut

- Wykrywanie migotanie przedsionków

- Łączność z PC za pomocą USB

- Możliwość generowania wyników pomiarów na jednej kartce

- Waga  <260 g (z bateriami)

- Zasilanie bateriami typu AAA

- Metoda pomiaru-oscylometryczna

- Zakres mierzonego ciśnienia 30-280 mmHg, puls 40-200 uderzeń/min

- Wbudowany wyświetlacz LCD

- W zestawie:

- mankiet M oraz L

- oprogramowanie

- paski wraz z etui

- kabel USB

- Dokładność pomiaru: ±3mmHg

- Zakres pomiaru tętna: 0-299 mmHg

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 29

- Dot. poz. nr 17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wygenerowanie raportu w formacie PDF, po uprzednim ręcznym wyborze przez użytkownika definiującym wygenerowanie raportu?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu w umowie odnoszącego się do szkolenia personelu oraz pracowników działu Technicznego? Sprzęt ten nie jest urządzeniem i nie wymaga szkolenia, wystarczy zapoznanie się z instrukcją obsługi w której również znajduję się informację o środkach czystości. Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o tym, że sprzęt nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia.

- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga szkolenia personelu oraz pracowników Działu Technicznego dla Zadań nr: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32.

- Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu w umowie odnoszącego się do wniesienia i złożenia sprzętu i umożliwi dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej? Proponowany Sprzęt będzie wysłany na paletach i paczkach, złożony i gotowy do użytkowania po rozpakowaniu.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej, natomiast podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące bezpłatnego montażu oraz uruchomienia sprzętu w miejscu użytkowania przez Wykonawcę z uwagi na konieczność obecności przedstawiciela Wykonawcy w celu dokonania protokolarnego odbioru sprzętu.

- Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu w SIWZ odnoszącego się do przeglądów technicznych w każdym roku, jeżeli sprzęt nie wymaga przeglądów technicznych?

- Komisja Przetargowa informuje, że jeżeli jest to wymagane przepisami prawa                       a w szczególności Ustawy o wyrobach medycznych oraz wymaganiami producenta to Zamawiający wymaga wykonania w tym zakresie przedmiotowych przeglądów.

- Proszę o zamieszczenie na stronie lub przesłanie drogą e-mail załącznika nr 2 do SIWZ, którego brakuję. Jest on według SIWZ niezbędny do wypełnienia.

- Komisja Przetargowa informuje, że Załącznik nr 2 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian              w Specyfikacji Istotnych Warunków, Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 oraz Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 5.  Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na dzień 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

[Naczelny Lekarz

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lek. med. Marta Frankowska]