        PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego pt.
“ADAPTACJA CZEŚCI POMIESZCZEŃ IV PIĘTRA NA POTRZEBY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO ”- część 1
Nazwa Zamawiającego : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki	Zdrowotnej w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Juliana	Węgrzynowicza 13.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
Informacje ogólne................................................................................................................str.1-3
A.1 Przedmiot opracowania.................................................................................................str.3
A.2 Cel i zakres opracowania...............................................................................................str.3
A.3 Materiały wykorzystane do opracowania......................................................................str.3
        PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
        1. Strona tytułowa.....................................................................................................str.4
1.1 Nazwa zamówienia.............................................................................................str.4
1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program.....................................str.4
1.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień...................................................str.4
1.4 Nazwa Zamawiającego i adres...........................................................................str.4
1.5 Imię i nazwisko osoby opracowującej program.................................................str.5
1.6 Imię i nazwisko osoby akceptującej program....................................................str.5
1.7 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego.....................................str.6
2. Opis przedmiotu zamówienia...............................................................................str.6
        2.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia ..............................................str.6
2.1.2 Charakterystyka istniejacej zabudowy. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.................................................................................................................str.6-7
2.1.3 Planowany zakres robót budolwanych wraz z kolejnoscią ich wykonania. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem wraz ze wskazaniem wymagań jakim powinny odpowiadać..............................................................................................................str..8-9
 2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia........................................str.10
2.2 Wymagania Zamawiają w stosunku do przedmiotu zamówienia.......................str.10
2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy...................................str.10
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji...........................................str.10-11
2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji.....................................................................str.11
2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia..............................................................str.11
2.3 Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego......................................................str.11
2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej.............................................str.11
2.3.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych........................................................................................................str.11-12
2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych........................................str.12
3.0 Część informacyjna...........................................................................................str.12
3.1 Sposób prowadzenia robót................................................................................str.12
3.2 Wymagane uprawnienia budowlane ................................................................str.12
3.3 Inne informacje.................................................................................................str.12
4.0 Część rysunkowa
4.1 Szkic sytuacyjny...............................................................................................str.13
4.2 Rzut IV-piętra- części- inwnentaryzacja...........................................................str.14
4.3 IV-piętro budynku głównego-adaptacja ......................................................str.15
Kopia wniosku zgłoszenia do Starosty Leborskiego..........................................................str.16
Zaświadczenie Starosty Lęborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu na roboty budowlane objęte postepowaniem przetragowym...........................................................................................str.17-18
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością................................................................str.19-20
Kopia KRS..........................................................................................................................str. 21-26
A. Informacje ogólne

A.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest adaptacja cześci pomieszczeń IV piętra na potrzeby	Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału	Pediatrycznego.

A.2 Cel i zakres opracowania
        Celem opracowania jest sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który	będzie służyć do ustalenia planowanego zakresu robót budowlanych oraz oszacowania	kosztów robót budowlanych w zakresie części pierwszej inwestycji.

A.3 Materiały wykorzystane do opracowania.
- Inwentaryzacja budowlana – stanowi integralną część koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzień sporządzenia projektu budowlanego).
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunków technicznym, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Dokumentacja zgłoszeniowa planowanych robót budowlanych na IV-piętrze.
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
1. Strona tytułowa
1.1 Nazwa zamówienia
Przedmiotem opracowania jest adaptacja cześći pomieszczeń IV- piętra na potrzeby	Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń Oddziału	Pediatrycznego.
1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program
Budynek główny szpitala znajduje się na działce nr 243 obręb 7 w Lęborku, przy ulicy	Jiliana Wgrzynowicza 13
1.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień
Wspólny Słownik Zamówień, CPV – to jednolity system klasyfikacji zamówień	publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i	podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik	ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.
Kod: 71000000-8 Nazwa: usługi architektoniczne, budowlane inżynieryjne i kontrolne.
Kod: 45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane.
Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.4 Nazwa Zamawiającego i adres.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

1.5 Imię i nazwisko osoby opracowującej program-
..............................................
mgr inż. Daniel Mejna

1.6 Imię i nazwisko osoby akceptującej program-
..............................................
Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku
Lidia Kodłubańska

1.7 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego.
1. Strona tytułowa
2. Część opisowa
3. Część informacyjna
4. Część rysunkowa
4.1 Szkic sytuacyjny	skala 1:1000
4.2 Rzut IV-piętra- części- inwnentaryzacja	skala 1:100
4.3 IV-piętro budynku głównego-adaptacja	skala 1:100
        2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie części pomieszczeń budynku głównego szpitala na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego, w celu dostosowania go do obowiazujacych norm. Szpitalny Oddział Psychiatryczny powstanie w wyniku adaptacji części pomieszczeń IV-piętra, w miejscu istniejących poradni specjalistycznych i w części istniejącego Oddziału Pediatrycznego.
2.1.2 Charakterstyka isniejącej zabudowy. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.
Budynek główny szpitala posiada maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych i piwnicę. Budynek zalicza się do budynku średniowysokiego.	W tabelach poniżej przedstawiono wykaz planowanych pomieszczeń oraz ich powierzchnię użytkową, z podziałem na etapy realizacji. Wartości powierzchni użytkowej ustalono z natury.
Powierzchnie kondygnacji objęte bezpośrednio planowanymi robotami zostały oznaczone kolorem na rysunku kondygnacji IV-piętra. Wielkości powierzchni użytkowych są wartościami szacunkowymi.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych adaptacją i przebudową łączna dla części pierwszej inwestycji, wynosi szacunkowo 203,39m2. Wysokość kondygnacji w świetle- około 3m.

    1. Planowany zakres robót budowalnych wraz z kolejnością ich wykonania.
      ETAP -I
      - Wykonanie nowych podziałów funkcjonalnych w obębie istniejących pomieszczeń. Ścianki działowe w lekkiej konstrukcji szkieletowej, okładzina z płyt katonowo-gipsowych lub włóknowo-cementowych z dopuszczeniem wykonania w konstrukcji murowanej.
      - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej w tworzonych pomieszczeniach, wraz z wyposażeniem i montażem w armaturę sanitaną. Instalacje wykonać jako rozwinięcia istniejących instalacji. W przypadku koniecznośći ingerencji w instalacje innych kondygnacji, pomieszczenia objęte tą ingerencją należy doprowadzić do zgodności z przepisami.
      - Wykonanie instalacji grzewczej w nowo powstałych pomieszczeniach sanitarnych, w pozostałych pomieszczeniach przebudowa istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie.
      - Wykonanie wentylacji pomieszczeń w obrębie istniejącej wentylacji grawitacyjnej lub grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.
      - Wykonanie instalacji teletechnicznych (informatyczna, telefoniczna) obsługujących pom. 49, 48 wg wskazań inwestora.
      - Wykonanie nowych okładzin podłóg (w przpadku konieczności: wzmocnienie podbudowy lub jej wymiana). W pom. 50 i 51 wykończenie z terakoty, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PE z cokolikami na ścianach.
      - Okładziny ścian wzmocnić lub wykonać na nowo. Pomieszczenia hig-sanitane na wysokść 2m z płytek ceramicznych, pozostałe powierzchnie malować farbami posiadajacymi zdolność podwójnej dyfuzji. W pokojach, w strefie umywalek wykonać fartruchy z płytek ceramicznych, min. 50cm za krawędź boczną, min. 50cm powyżej umywalki i na całą wysokość pod umywalką. Naroża ścian, w tym w strefie otworów drzwiowych zabezpieczyc odbojnikami pionowymi.
      ETAP-II
      Etap2 należy rozpocząć od realizacji pomieszczeń 35 i 36 jako kontynuacja etapu 1.
      - Wykonanie nowych podziałów funkcjonalnych w przestrzeni istniejących pomieszczeń lub przestrzeni powstałych w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych. Wykonanie nowych ścian wraz z otworami drzwiowymi i okiennymi. Ściany wykonać jako murowane. Zamurowanie otworów powstałych po likwidacji otworów drzwiowych i okiennych.
      - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitanej, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej w tworzonych pomieszczeniach, wraz z wyposażeniem i montażem w armaturę sanitarną. Instalacje wykonać jako rozwinięcia istniejących instalacji. W przypadku konieczności ingerencji w instalacje innych kondygnacji, pomieszczenia objęte tą ingerencją należy doprowadzić do zgodności z przepisami. Armatura sanitarna winna być odporna na uszkodzenia mechaniczne -dedykowana dla Oddziałów Psychiatrycznych. Wypusty instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej winny być zamontowane w suficie podwieszanym, kratki ociekowe montowane w posadzce z wyprofilowanym spadkiem.
      - Wykonanie instalacji grzewczej w nowo powstałych pomieszczeniach sanitarnych, w pozostałych pomieszczeniach przebudowa istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie.
      - Pomieszczenie nr 42/2- WC -niepełnosprawni – wyposażyć w aramaturę sanitarną dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz spełniającą kryteria wytrzymałościowe dedykowane Oddziałom Psychiatrycznym wraz z poręczami.
      - Wykonanie instalacji grzewczej w nowo powstałych pomieszczeniach, w pozostałych pomieszczeniach przebudowa istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie.
      - Wykonanie wentylacji pomieszczeń w obrębie istniejącej wentylacji grawitacyjnej.
      - Wykonanie nowych okładzin podłóg (w przpadku konieczności: wzmocnienie podbudowy lub jej wymiana). W pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych- wykończenie z terakoty, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PE, wszystkie typy okładzin z cokolikami na ścianach.
      - Okładziny ścian wzmocnić lub wykonać na nowo. Pomieszczenia hig-sanitane na wysokść 2m z płytek ceramicznych, pozostałe powierzchnie malować farbami posiadającymi zdolność podwójnej dyfuzji, prysznice wykończone płytkami na pełną wysokość ścian.. Naroża ścian, w tym w strefie otworów drzwiowych zabezpieczyć odbojnikami pionowymi.
      POZOSTAŁE WYMAGNIA
- Robotami wykończeniowymi należy również objąć powierzchnie przegród od strony nie objetej bezpośrednim opracowaniem.
- Opis planowanych robót zamieszczony powyżej dla poszczególnych etapów nie zamyka pełnego zakresu robót, opisany zakres robót nalezy czytać łącznie z częścią rysunkowa PFU.
2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż prowadzone prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym w sposób ciągłym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu , co obliguje przyszłego wykonawcę do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu prac zarówno od strony jakościowej jak i bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na uwadze powyższe, przyszły Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić szczegółowy harmonogram robót budowlanych, do akceptacji przez Zamawiającego. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych będą uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym, przed przystąpieniem do wykonania robót. Z uwagi na fakt, że obiekt w niektórych strefach jest silnie użytkowany część robót budowlanych nieuciążliwych będzie musiała być wykonywana w godzinach 22.00-6.00.
Projekt instalacji wewnętrznych winien posiadać uproszony schemat instalacji wraz z opisem ich wykonania oraz powinien być sporządzony przez uprawninego projektanta.
Zakres projektowanych robót budowlanych został zgłoszony przez Zamawiającego do Starosty Lęborskiego. Dokumentacja zgłoszeniowa stanowi integralną część udzielonego przez Starostę Lęborskiego, Zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym. Roboty objęte postępowaniem nie wymagają pozyskania pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.
Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, teren prac zabezpieczyć przed dostępem dla osób trzecich. Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwjający SPS ZOZ normalne prowadzenie działaności leczniczej w pozostałych cześciach budynków.
Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji.
Wykonawca przez przystąpieniem do robót budowlanych powoła osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej i sanitarnej. Nadzór nad pracami ogólno – budowlanymi będzie spoczywał na Kierowniku Działu Technicznego SPS ZOZ.
 2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji.
Ze względu na planowane prace, w celu obsługi procesu budowlanego, Zamawiający udostępni odpłatnie na terenie działki, miejsce wpięcia do instalacji elektrycznej i wodociągowej.
2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia.
Standard wykończenia zostanie określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, których zakres zostanie przez Wykonawcę przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu.
Standard wykończenia okładzin od strony Oddziałów, winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2.3 Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego.
2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej
Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmować:
- dokumentacje techniczną instalacji wewnętrznych,
- dokumentację powykonawczą w zakresie instalacji oraz budowlaną w oparciu o dokumentację techniczną zgłoszeniową.
2.3.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.
Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.
Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo powinna wynosić minimum 3 lat.

Szacunkowa wartość projektu wynosi :
wartość netto : 142.000,00zł vat- 23%	wartość brutto : 174.660,00zł
2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiazującymi normami i rozporządzeniami. Warunki wykonania i odbioru robót w zakresie projektowanych etapów zostanie określony w dokumentacji technicznej.
3.0 Część informacyjna.
3.1 Sposób prowadzenia robót
Proces inwestycyjny winien być prowadzony zgodnie z :
- ustawą Prawo Budowlane,
- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami
- bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.2 Wymagane uprawnienia budowlane
Do opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia realizacji zamówienia niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie:
- uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej i sanitarnej,
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej i sanitarnej.
3.3 Inne informacje
- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wg oświadczenia Zamawiającego.
data :...................................... Sporządził : ....................................................................
       mgr inż. Daniel Mejna