ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), | TAK |  |
| 2. | Regulowane pasy mocujące piersiowe (3 szt.) i biodrowe (2 szt.) z możliwością unieruchomienia pasami przechodzącymi przez barki pacjenta umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych | TAK |  |
| 3. | Przenikalność dla promieni X | TAK |  |
| 4. | Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała | TAK |  |
| 5. | 2 pasy regulowane stabilizujące głowę, pokrowiec | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |