SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 3

Nazwa i typ aparatu : Wideokolonoskop HDTV1080p szt. 1 …………………………………………………………….

Producent : ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer katalogowy: ……………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm, korekcja ostrości obrazu | TAK |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D: 180o, L: 160o, P: 160o | TAK |  |
|  | Pole widzenia - 140o | TAK |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora - 4 | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających, kompatybilny z posiadanym torem CV-170 | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |