SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

Rektoskop szt.1……………………………………………........................................................................................

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Źródło światła dwutorowe | TAK |  |
| 2 | Czas pracy żarówek min 1000h | TAK |  |
| 3 | Regulacja ilości światła 0 - 100% | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| 5 | Masa do 4kg | TAK |  |
| 6 | światłowód | TAK |  |
| 7 | Głowica rektoskopowa (tubus i rączka) i jednorazowe rektoskopy długie i krótkie | TAK |  |
| 8 | Szczypce biopsyjne | TAK |  |
| 9 | watotrzymacz | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 11 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 14 | Główka optyczna światłowodowa | TAK |  |
| 15 | Projektor zimnego światła | TAK |  |
| 16 | Kabel światłowodowy z rękojeścią | TAK |  |
| 17 | Tubusy | TAK |  |
| 18 | Gruszka insuflacyjna | TAK |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |