SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

Nazwa i typ: Kapnograf szt.3 ……………………………………………………………………………………………..

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |
|  | Przeznaczenie dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Alarmy parametrów audio i wizualne | TAK |  |
|  | Alarmy regulowane dla EtCO2, SpO2, oddech i tetno Zamawiający oczekuje by urządzenie mierzyło również saturację, oddech i tętno | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów dla mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia rurki intubacyjnej | TAK |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Krzywe dynamiczne CO2 | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Powierzchnia łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |