ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 8

Termometr dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Termometr - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdotykowy, na podczerwień wyposażony w technologię autokalibracji | TAK |  |
| 2. | Szybki pomiar w mniej niż 1 s | TAK |  |
| 3. | Pomiar za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 4. | Wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru 32-44 st C | TAK |  |
| 6. | Zasilanie- baterie | TAK |  |
| 7. | Dokładność +/- 0,3 st C | TAK |  |
| 8. | Odległość dla pomiarów 2-8 cm | TAK |  |
| 9. | Automatyczne wyłączenie po maks. 60 sek. | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Dopuszcza się termometr bezdotykowy o poniższych parametrach:

- Wyświetlany zakres temperatury 34 do 43°C (93,2°F do 109,4°F)

- Najmniejsza jednostka wskazania 0,1°C (0,1°F)

- Dokładność laboratoryjna ±0,2°C (±0,4°F) dla zakresu od 34 do 43°C (od 93,2 do 109, 4°F)

- Dokładność kliniczna ±0,3°C (±0,5°F) dla zakresu od 34 do 43°C (od 93,2 do 109, 4°F)

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, cztery cyfry oraz ikony specjalne

- Temperatura pracy 16 do 40°C (60,8°F do 104°F)

- Wilgotność względna podczas pracy do 85% bez kondensacji

- Temperatura przechowywania –25 do 55°C (–13°F do 131°F).

- Wilgotność względna podczas przechowywania do 85% bez kondensacji

- Automatyczne wyłączanie około 10 sekund po wykonaniu ostatniego pomiaru

- Bateria 2 × 1,5V AAA (LR03) żywotność baterii 3300 pomiarów

- Waga 100,5 g (z baterią), 78,0 g (bez baterii)

- Wymiary 159,3 x 41,3 x 55,8 mm

Pojemnik reimplantacyjny - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Pojemnik reimplantacyjny – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) st. C, wyposażony w stały pomiar temperatury wewnętrznej. | TAK |  |
| 2. | Możliwość zasilania zew. prądem zmiennym 230V oraz stałym 12V z gniazda samochodowego. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Zamawiający dopuszcza pojemnik reimplantacyjny, który temperaturę utrzymuje dzięki wkładom chłodzącym, bez pomiaru temperatury wewnątrz, pod warunkiem, że na wyposażeniu ambulansu znajduje się lodówka.

Koc antybakteryjny - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Koc antybakteryjny – 3 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał: membrana poliuretanowa | TAK |  |
| 2. | Wymiary: min. 190 x 105 cm (dopuszcza się wymiary 180x120 cm) | TAK |  |
| 3. | Posiada właściwości bakteriostatyczne | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Przenośny detektor CO  - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Przenośny detektor CO – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalny zakres pomiarowy 0-300 ppm | TAK |  |
| 2. | Alarm wizualny i akustyczny | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie stężenia gazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4. | Obsługa za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | TAK |  |
| 6. | Waga max. 310 g | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 8. | ( Dopuszcza się urządzenie dokonujące pomiaru CO w powietrzu wydychanym lub z otoczenia, metodą nieinwazyjną o następujących parametrach: 1. Możliwość wykonywania pomiarów u dorosłych i dzieci oraz osób nieprzytomnych. 2. Wartości pomiarów wyrażona w % COHb i ppm. 3. Monitorowania otoczenia z oznaczeniem wartości pomiaru rzeczywistego w ppm. 4. Wyniki pomiarów automatycznie zapisywane w wewnętrznej bazie danych oraz wyświetlane na ekranie. 5. Kolorowy ekran dotykowy. 6. Interfejs do komunikacji z użytkownikiem bazujący na piktogramach. 7. Możliwość zgrania danych z urządzenia do komputera i prowadzenia archiwizacji bazy danych dzięki specjalnemu oprogramowaniu. 8. Wyposażenie zestawu: - monitor tlenku węgla, - etui ochronne, - skrócona instrukcja obsługi, - torba transportowa, - 3 maski twarzowe w różnych rozmiarach - adapter z filtrem antybakteryjnym do testów z użyciem ustnika 12 sztuk, - jednorazowy ustnik – 250 sztuk, - opakowanie jednorazowych ściereczek czyszczących, - 3 baterie alkaliczne AA. - kabel USB to transmisji danych z urządzenia do bazy danych. | NIE |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |