## Zad 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika/ numer katalogowy | producent/ kraj pochodzenia
Zadanie nr 1
Szczepy wzorcowe liofilizowane po 2-pasażu:
1. | E.coli ATCC 25922 (1op.=2 szt.) | op | 5
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (1 op = 2 szt.) | op | 5
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 (1op.=2 szt.) | op | 5
4. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 (1op.=2 szt.) | op | 5
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (1op.=2 szt.) | op | 5
6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 (1 op = 2 szt.) | op | 5
7. | Campylobacter jejuni ATCC 35560 (1op.=2 szt.) | op | 5
8. | Escherichia coli ATCC 35218 (1op.=2 szt.) | op | 5
9. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 (1op.=2 szt.) | op | 5
10. | Staphylococcus aureus ATCC 29213(1op.=2 szt.) | op | 5
11. | Staphylococcus aureus NCTC 12493 (1op.=2 szt.) | op | 5
12. | Enterococcus faecalis ATCC 51299(1op.=2 szt.) | op | 5
13. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 (1op.=2 szt.) | op | 5
14. | Clostridium sporogenes ATCC 19404 (1op.=2 szt.) | op | 5
15. | Clostridium perfringens ATCC13124 (1op.=2 szt.) | op | 5
16. | Salmonella enterica ATCC 14028 (1 op.=2 szt) | op | 5
17. | Candida albicans ATCC 10231 (1op.=2 szt.) | op | 5
18. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (1 op = 2 szt.) | op | 5
19. | Staphylococcus aureus ATCC 6538 (1op.=2 szt.) | op | 5
20. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (1 op = 2 szt.) | op | 5
21. | Escherichia coli ATCC 8739 (1op.=2 szt.) | op | 5
22. | Bacillus subtilis ATCC 6633 (1 op = 2 szt.) | op | 5
23. | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (1 op = 2 szt.) | op | 5
24. | Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763 (1 op = 2szt.) | op | 5
25. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49136 (1op.=2 szt.) | op | 5
26. | Streptococcus pyogenes ATCC 12384 (1op.=2 szt.) | op | 5
27. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 (1op.=2 szt.) | op | 5
28. | Podłoża do zamrażania szczepów typu kriobank (1 op. = 80szt.) | op | 5
29. | Test wykrywający antygen Legionella spp w moczu 1 op - 22 testy | op | 20
30. | Test wykrywający antygen Streptococcus pneumoniae w moczu 1 op - 22 testy | op | 60
31. | Test lateksowy do różnicowania Staphylococcus aureus za pomocą wykrywania koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej ( 1 op. - 120 testów) | op | 6
32. | Test do wykrywania białka PBP 2' w szczepach Staphylococcus spp MRSA i MRCNS (1 op - 50 testów) | op | 4
33. | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców do grupy A - G wg Lancefield metodą ekstrakcji kwasowej ( 1 op. - 60 testów.) | op | 4
34. | Test do identyfikacji paciorkowców jednej grupy A - G (1 op - 60 testów) | op | 10
35. | Testy do wykrywania antygenu otoczkowego Streptococcus pneumoniae wyhodowanych z kolonii lub posiewów krwi (1 op - 60 testów.) | op | 4
36. | Podłoże na płytkach do hodowli Legionella (Legionella BCYE Medium bez cysteiny) (1 op. - 10 szt) | op | 4
37. | Podłoże na płytkach do hodowli Legionella (Legionella BCYE Medium) (1 op. - 10szt) | op | 4
38. | Podłoże do selektywne do hodowli Legionella (Legionella Selective Medium) (1 op - 10 szt.) | op | 4
39. | Test do szybkiego wykrywania karbapenemaz u pałeczek Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp. (1 op. - 5 testów) | op | 4
40. | Podłoże transportowo wzrostowe do moczu (1 op. - 10 szt.) | op | 100
41. | Krążki do identyfikacji Gardnarella vaginalis (1 op - 50 szt.) | op | 4
42. | Podłłoże selektywne do Hodowli Gardnerella vaginalis (1 op - 10szt) | op | 40
43. | Podłoże selektywne do Hodowli Haemophilus (1 op. - 10 szt) | op | 40
44. | Podłoże do Hodowli Neisseria gonorrhoeae (1 op - 10 szt) | op | 40
45. | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną 1 op - 10 szt | op | 10
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności (chodzi o pojedynczą dostawę).
2. Instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem.
3. Wszystkie szczepy po drugim pasażu i pakowame na wymazówkach po dwie sztuki.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## zad 2
Lp. | Asortyment | liczba testów | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | numer katalogowy
Zadanie nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST
Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości
1. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych Gram- dodatnich. Testy muszą identyfikować bakterie z rodzaju Staphylococcus, Enterococcus oraz Streptococcus. Wprzypadku gdy oferent posiada osobne panele do identyfikacji podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku 80 % Staphylococcus, Enterococcus :20 % dla Streptococcus. | 3500 | szt.
2. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki, dla bakterii tlenowych Gram-dodatnich. Panele do lekooporności podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku 80 % Staphylococcus, Enterococcus :20 % dla Streptococcus. | 3000 | szt.
3. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii tlenowych – pałeczek fermentujących i niefermentujących, Gram- ujemnych. | 6000 | szt.
4. | Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram-ujemnych – pałeczek fermentujących i niefermentujących. | 4000 | szt.
5. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznych bakterii wymagających obejmujące identyfikację: Neisseria, Haemopillus i inne trudne w identyfikacji drobnoustroje Gram ujemne W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się szybkie testy manualne, wystandaryzowane, zminiaturyzowane zestawy identyfikacyjne. Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnej identyfikacji. Jeżeli oferowane zestawy wymagają programu do odczytu należy zaoferować taki program wraz z darmową aktualizacją na czas umowy. | 300 | szt.
6. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej drożdżaków. | 600 | szt.
7. | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości drożdżaków * W przypadku braku możliwości oznaczenia lekowrażliwości w aparacie, dopuszcza się testy manualne w oparciu o MIC na: Nystatynę, Amfoterycynę, Flucytozynę, Econazol, Ketokonazol, Clotrimazol, Miconazol, Itroconazol, Voriconazol, Fluconazol oraz wystandaryzowane i zminiaturyzowane Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnego oznaczenia lekowrażliwości. | 300 | szt.
8. | Testy do automatycznej biochemicznej laseczek tlenowych Gram-dodatnich z rodzaju Bacillus do badania środowiska/ dopuszcza się testy bez znaku CE/. W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcz się manualne testy biochemiczne. Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnego znaczania. | 250 | szt.
9. | Testy do automatycznej identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych. W przypadku braku możliwości identyfikacji w aparacie, dopuszcza się manualne testy biochemiczne. Należy zabezpieczyć wszystkie wymagane metodyką odczynniki potrzebne do przeprowadzenia pełnego oznaczenia. | 150 | szt.
10. | Testy do manualnego oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych. | 80 | szt.
11. | Podłoże agar Mac Conkey z fioletem krystalicznym 1 op 100 szt. lub po 10 szt. | 95000 | szt.
12. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w ampułkach. | 800 | szt.
13. | Szybki test do wykywania szczepów bakterii opornych na karbapenemy. | 20 | op
Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji:
14. | Tonery do oferowanej drukarki laserowej. | 12
15. | Probówki jednorazowe do analizatora jeżeli wymagane.
16. | Probówki kalibracyjne do densytometru.
17. | Końcówki jałowe do pipet 100-1000 ul w pudełku ze statywem. Dopuszcza się wycenę końcówek jałowych do pipet 200 ul w pudełku ze statywem, ze względu na metodykę producenta
18. | Końcówki jałowe do pipet 0,5-250 ul w pudełku ze statywem. Dopuszcza się wycenę końcówek jałowych do pipet 200 ul w pudełku ze statywem, ze względu na metodykę producenta
19. | Płyny do zawiesin - sól lub bulion do testów.
20. | Odczynniki dodatkowe jeśli są wymagane w ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów.
Lp. | Asortyment | Jm |  | Ilość |  | stawka netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa i typ analizatora
Dzierżawa aparatu
21. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem obsługującym aparat, z możliwością dwustronnej komunikacji z programem laboratoryjnym INFOMEDICA. | m-c |  | 36
[6 empty] | razem: |  |  | razem:
Razem poz. od nr 1 do nr 4:
Uwaga! Proszę o podanie informacji:
[6 empty] | netto | brutto
Wartość dzierżawionego przez Zamawiającego aparatu wynosi:
UWAGA!
1. Oferta kompletna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, akcesoria, części zużywalne, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne materiały potrzebne wg metodyk producenta i instrukcji technicznej aparatu do wykonania testów, ilościach wymaganych w specyfikacji na cały okres trwania umowy. Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji: Należy wymienić wszystkie akcesoria zużywalne objęte gwarancją. Oferent zapewnia o braku odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu.
2. Kwalifikacja aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ).
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## zad 3
Lp. | Asortyment | liczba zestawów | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | numer katalogowy
Zadanie nr 3 aparat do automatycznego barwienia metoda Gram wraz z odczynnikami
Odczynniki dobarwienia
1. | Odczynniki do automatycznego barwienia metodą Grama: barwniki, utrwalacze, odbarwiacze itp. wymagane w ilości do wykonania preparatów 1 zestaw odczynników na miesiąc 150-250 odczynników | 40 | op
2. | Płyny myjące i dezynfekujące Jeżeli są potrzebne aparat 1 zestaw odczynników na miesiąc 150-250 odczynników | 40 | op
3. | Odczynniki dodatkowe jeśli są wymagane w ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów 1 zestaw odczynników na miesiąc 150-250 odczynników | 40 | op
Lp. | Asortyment | Jm |  | Ilość |  | stawka netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa i typ analizatora
Dzierżawa aparatu
4. | Dzierżawa, obsługa serwisowa (przeglądy, konserwacja, naprawy ) aparatu do barwienia metodą grama | m-c |  | 36
[6 empty] | razem: |  |  | razem:
Razem poz. od nr 1 do nr 4:
Uwaga! Proszę o podanie informacji:
[6 empty] | netto | brutto
Wartość dzierżawionego przez Zamawiającego aparatu wynosi:
UWAGA!
Oferta kompletna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, akcesoria, części zużywalne, materiały eksploatacyjne i inne niezbędne materiały potrzebne wg metodyk producenta i instrukcji technicznej aparatu do wykonania testów, ilościach wymaganych w specyfikacji na cały okres trwania umowy. Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji: Należy wymienić wszystkie akcesoria zużywalne objęte gwarancją. Oferent zapewnia o braku odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)